| Code 89(2) | Code89(3) | Messbereich1 | Divider1 | Einheit1 | Einheit 2 | Einheit1_B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 80 | Pulse Out | 10000 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | 88 | Pulse Out | 10000 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | 90 | Pulse Out | 10000 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | 98 | Pulse Out | 1000 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | A0 | Pulse Out | 1000 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | A8 | Pulse Out | 1000 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | B0 | Pulse Out | 100 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | B8 | Pulse Out | 100 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | C0 | Pulse Out | 100 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | C8 | Pulse Out | 100 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | D0 | Pulse Out | 100 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | D8 | Pulse Out | 100 | Hz |  | Sek Display |
| A0 | E0 | Pulse Out | 10000 | Khz |  | Sek Display |
| A0 | E8 | Pulse Out | 10000 | Khz |  | Sek Display |
| A0 | F0 | Pulse Out | 10000 | Khz |  | Sek Display |
| A0 | F8 | Pulse Out | 10000 | Khz |  | Sek Display |
| A8 | 80 | Amperes DC | 10000 | A | DC | Bar |
| A8 | 88 | Amperes DC | 1000 | A | DC | Bar |
| A8 | 80 | Amperes DC | 10000 | A | DC | Bar |
| A9 | 80 | Amperes AC | 10000 | A | AC | Bar |
| A9 | 88 | Amperes AC | 1000 | A | AC | Bar |
| A9 | 80 | Amperes AC | 10000 | A | AC | Bar |
| AA | 80 | Amperes AC + DC | 10000 | A | DC | Sek Display |
| AA | 88 | Amperes AC + DC | 1000 |  |  | Sek Display |
| AB | 88 | Amperes AC + DC | 10000 | A | AC | Sek Display |
| AB | 80 | Amperes AC + DC | 10000 | A | AC | Sek Display |
| B0 | 80 | Milli-Amperes DC | 1000 | mA | DC | Bar |
| B0 | 88 | Milli-Amperes DC | 100 | mA | DC | Bar |
| B1 | 80 | Milli-Amperes AC | 1000 | mA | AC | Bar |
| B1 | 88 | Milli-Amperes AC | 100 | mA | AC | Sek Display |
| B1 | 80 | Milli-Amperes AC | 1000 | mA | AC | Sek Display |
| B2 | 80 | Milli-Amperes DC | 100 | mA | DC | Sek Display |
| B2 | 88 | Milli-Amperes DC | 1000 | mA | DC | Sek Display |
| B3 | 80 | Milli-Amperes AC | 1000 | mA | DC | Sek Display |
| B3 | 88 | Milli-Amperes AC | 100 | mA | AC | Sek Display |
| C0 | 80 | Temperatur int. | 1000 | °C |  | Sek Display |
| C1 | 80 | Temperatur Ext | 10 | °C |  | Sek Display |
| C8 | 80 | Kapazität | 10000 | nF |  |  |
| C8 | 88 | Kapazität | 1000 | nF |  |  |
| C8 | 90 | Kapazität | 100 | nF |  |  |
| C8 | 98 | Kapazität | 10000 | uF |  |  |
| C8 | A0 | Kapazität | 1000 | uF |  |  |
| C8 | A8 | Kapazität | 100 | uF |  |  |
| D0 | D2 | Frekwenz | 10000 | KHz |  | Sek Display |
| D0 | C1 | Frekwenz | 1000 | Hz |  | Sek Display |
| D0 | DA | Frekwenz | 1000 | KHz |  | Sek Display |
| D0 | CA | Frekwenz | 100 | Hz |  | Sek Display |
| D0 | C2 | Frekwenz | 1000 | Hz |  | Sek Display |
| D1 | 80 | Frekwenz Hoch | 1000 | MHz |  | Sek Display |
| D1 | 98 | Frekwenz Hoch | 1000 | MHz |  | Sek Display |
| D2 | 88 | Drehzahl | 100 | RPM |  | Sek Display |
| D2 | 80 | Drehzahl | 1000 | RPM |  | Sek Display |
| D2 | 90 | Drehzahl | 10000 | RPM | K | Sek Display |
| D2 | 98 | Drehzahl | 1000 | RPM | K | Sek Display |
| D2 | A0 | Drehzahl | 100 | RPM | K | Sek Display |
| D2 | A8 | Drehzahl | 10000 | RPM | M | Sek Display |
| D8 | 80 | Diode | 10000 | V |  | Sek Display |
| E0 | 80 | Widerstand | 100 | Ohm |  | Bar |
| E0 | 88 | Widerstand | 10000 | Ohm | K | Bar |
| E0 | 90 | Widerstand | 1000 | Ohm | K | Bar |
| E0 | 98 | Widerstand | 100 | Ohm | K | Bar |
| E0 | A0 | Widerstand | 10000 | Ohm | M | Sek Display |
| E0 | A8 | Widerstand | 1000 | Ohm | M | Bar |
| E1 | 80 | Widerstand Low | 100 | Ohm |  | Sek Display |
| E2 | A0 | Widerstand High | 10 | Ohm | M | Sek Display |
| E8 | 80 | Spannung DC mV | 1000 | mV | DC | Bar |
| E8 | 88 | Spannung DC mV | 100 | mV | DC | Bar |
| E9 | 80 | Spannung AC mV | 1000 | mV | AC | Sek Display |
| E9 | 88 | Spannung AC mV | 100 | mV | AC | Sek Display |
| EA | 80 | Spannung dBm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| EA | 80 | Spannung dBm 800 Ohm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| EA | 80 | Spannung dBm 900 Ohm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| EA | 80 | Spannung dBm 1000 Ohm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| EA | 81 | Spannung dBm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| EA | 82 | Spannung dBm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| EA | 83 | Spannung dBm | 100 | dBm |  | Sek Display |
| F0 | 80 | Spannung DC V | 10000 | V | DC | Bar |
| F0 | 88 | Spannung DC V | 1000 | V | DC | Bar |
| F0 | 90 | Spannung DC V | 100 | V | DC | Bar |
| F0 | 98 | Spannung DC V | 10 | V | DC | Bar |
| F0 | 80 | Spannung DC V | 10000 | V | DC | Bar |
| F1 | 80 | Spannung AC+DC V | 10000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 80 | Spannung AC+DC | 10000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 81 | Spannung AC+DC | 10000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 88 | Spannung AC+DC V | 1000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 88 | Spannung AC+DC | 1000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 89 | Spannung AC+DC | 1000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 89 | Spannung AC+DC | 1000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 90 | Spannung AC+DC V | 100 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 90 | Spannung AC+DC | 100 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 91 | Spannung AC+DC | 100 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 98 | Spannung AC+DC V | 10 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 98 | Spannung AC+DC | 10 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 98 | Spannung AC+DC | 10 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 99 | Spannung AC+DC | 10 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 80 | Spannung AC+DC V | 10000 | V | DC | Sek Display |
| F1 | 81 | Spannung AC+DC | 10000 | V | DC | Sek Display |
| F2 | 80 | Spannung Decibel | 100 | dBm | DC | Sek Display |
| F8 | 80 | Spannung AC | 10000 | V | AC | Bar |
| F8 | 80 | Spannung AC + Max/Min | 10000 | V | AC | Bar |
| F8 | 80 | Spannung AC + Max/Min | 10000 | V | AC | Bar |
| F8 | 80 | Spannung AC + Relativ | 10000 | V | AC | Bar |
| F8 | 88 | Spannung AC | 1000 | V | AC | Bar |
| F8 | 90 | Spannung AC | 100 | V | AC | Bar |
| F8 | 80 | Spannung AC | 10000 | V | AC | Bar |
| F9 | 80 | Spannung AC | 10000 | V | AC | Sek Display |
| F9 | 88 | Spannung AC + Frekwenz | 1000 | V | AC | Sek Display |
| F9 | 90 | Spannung AC + Frekwenz | 100 | V | AC | Sek Display |
| F9 | 81 | Spannung AC | 10000 | V | AC | Sek Display |
| F9 | 82 | Spannung AC | 10000 | V | AC | Sek Display |
| F9 | 84 | Spannung AC | 10000 | V | AC | Sek Display |
| FA | 80 | Spannung AC Decibel | 100 | dBm | AC | Sek Display |
| FA | 81 | Spannung AC Decibel | 100 | dBm | AC | Sek Display |

Für den Code8B gillt:

| Code8B(2) | Code8B(3) | Divider | Unit1 | Unit2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F9 | 80 | 1000 | Hz |  |
| F9 | 81 | 1000 | % |  |
| F9 | 82 | 1000 | % |  |
| F9 | 83 | 1000 | ms |  |
| F9 | 84 | 1000 | ms |  |
| F9 | 88 | 100 | Hz |  |
| F9 | 8B | 10000 | ms |  |
| F9 | 8C | 10000 | ms |  |
| F9 | 90 | 10000 | Hz | K |
| F9 | 93 | 100 | µs |  |
| F9 | 94 | 100 | µs |  |
| F9 | 98 | 1000 | Hz | K |
| F9 | 9B | 1000 | µs |  |
| F9 | 9C | 1000 | µs |  |
| F9 | A0 | 100 | Hz | k |
| F9 | A1 | 10000 | µs |  |
| F9 | A2 | 10000 | µs |  |
| F9 | A8 | 10 | Hz | K |
| F9 | AB | 1000 | ns |  |
| F9 | AC | 1000 | ns |  |
| F9 | B0 | 10000 | Hz | M |
| F9 | B1 | 100 | ns |  |
| F9 | B2 | 100 | ns |  |
| F9 | B8 | 1000 | Hz | M |
| FA | 80 | 1000 | Hz |  |
| FA | 88 | 100 | Hz |  |
| FA | 90 | 10000 | Hz | K |
| FA | 98 | 1000 | Hz | K |
| FA | A0 | 100 | Hz | K |
| FA | A8 | 10000 | Hz | M |
| FA | B0 | 1000 | Hz | M |
| FA | B8 | 100 | Hz | M |
| FA | 81 | 10000 | V | AC |
| FA | 89 | 1000 | V | AC |
| F1 | 80 | 1000 | Hz |  |
| F1 | 88 | 100 | Hz |  |
| F1 | 90 | 10000 | Hz | K |
| F1 | 98 | 1000 | Hz | K |
| F1 | A0 | 100 | Hz | K |
| F1 | A8 | 10000 | Hz | M |
| F1 | B0 | 1000 | Hz | M |
| F1 | B8 | 100 | Hz | M |
| F1 | 81 | 10000 | V | AC |
| F1 | 89 | 1000 | V | AC |
| F2 | 80 | 1000 | Hz |  |
| F2 | 88 | 100 | Hz |  |
| F2 | 90 | 10000 | Hz | K |
| F2 | 98 | 1000 | Hz | K |
| F2 | A0 | 100 | Hz | K |
| F2 | A8 | 10000 | Hz | M |
| F2 | B0 | 1000 | Hz | M |
| F2 | B8 | 100 | Hz | M |
| F2 | 81 | 10000 | V | AC |
| F2 | 89 | 1000 | V | AC |
| F2 | 82 | 10000 | V | DC |
| F2 | 8A | 1000 | V | DC |
| F2 | 83 | 10000 | V | AC+DC |
| F2 | 8B | 1000 | V | AC+DC |
| E9 | 80 | 1000 | Hz |  |
| E9 | 81 | 1000 | % |  |
| E9 | 82 | 1000 | % |  |
| E9 | 83 | 1000 | ms |  |
| E9 | 84 | 1000 | ms |  |
| E9 | 88 | 100 | Hz |  |
| E9 | 8B | 10000 | ms |  |
| E9 | 8C | 10000 | ms |  |
| E9 | 90 | 10000 | Hz | K |
| E9 | 93 | 100 | µs |  |
| E9 | 94 | 100 | µs |  |
| E9 | 98 | 1000 | Hz | K |
| E9 | 9B | 1000 | µs |  |
| E9 | 9C | 1000 | µs |  |
| E9 | A0 | 100 | Hz | k |
| E9 | A1 | 10000 | µs |  |
| E9 | A2 | 10000 | µs |  |
| E9 | A8 | 10 | Hz | K |
| E9 | AB | 1000 | ns |  |
| E9 | AC | 1000 | ns |  |
| E9 | B0 | 10000 | Hz | M |
| E9 | B1 | 100 | ns |  |
| E9 | B2 | 100 | ns |  |
| EA | 80 | 1000 | Hz |  |
| EA | 88 | 100 | Hz |  |
| EA | 90 | 10000 | Hz | K |
| EA | 98 | 1000 | Hz | K |
| EA | A0 | 100 | Hz | K |
| EA | A8 | 10000 | Hz | M |
| EA | B0 | 1000 | Hz | M |
| EA | B8 | 100 | Hz | M |
| EA | 83 | 1000 | mV | AC |
| EA | 89 | 100 | mV | AC |
| EA | 81 | 10000 | mV | AC |
| EA | 82 | 1000 | mV | DC |
| EA | 8A | 100 | mV | DC |
| D0 | 81 | 1000 | % |  |
| D0 | 82 | 1000 | % |  |
| D0 | 83 | 1000 | µs |  |
| D0 | 84 | 1000 | µs |  |
| D0 | 8B | 100 | µs |  |
| D0 | 8C | 100 | µs |  |
| D0 | 93 | 10000 | ms |  |
| D0 | 94 | 10000 | ms |  |
| D0 | 9B | 1000 | ms |  |
| D0 | 9C | 1000 | ms |  |
| D0 | A3 | 100 | ms |  |
| D0 | A4 | 100 | ms |  |
| D0 | AB | 10000 | s |  |
| D0 | AC | 10000 | s |  |
| B2 | 80 | 1000 | mA | AC |
| B2 | 88 | 10000 | mA | AC |
| B2 | C0 | 1000 | mA | AC |
| B3 | 98 | 1000 | Hz | K |
| B3 | 90 | 10000 | Hz | K |
| B3 | 88 | 100 | Hz |  |
| B3 | 80 | 1000 | Hz |  |
| AA | 80 | 1000 | A | AC |
| AA | 88 | 100 | A | AC |
| AB | 98 | 1000 | Hz | K |
| AB | 90 | 10000 | Hz | K |
| AB | 88 | 100 | Hz |  |
| AB | 80 | 1000 | Hz |  |
| A0 | 80 | 1000 | % |  |
| C0 | 80 | 100 | °F |  |
| C8 | 88 | 100 | °F |  |