## Tabelle1
Temp. Geno.lager1 10min [°C] | Temp. Geno.lager2 10min [°C] | Getriebedrehzahl 10min [rpm] | Temp.Getr.lager1 10min [°C] | Temp.Getr.lager2 10min [°C] | Temp.Getr.ölsumpf 10min [°C] | Gondelposition 10min [°] | Gondeltemp. 10min [°C] | Windgeschw. 10min [m/s] | Abs. Windricht. 10min [°] | Netzfrequenz 10min [Hz] | Netzspannung 10min [V]
45.95 | 34.4 | 1101.87 | 71.4 | 62.45 | 46.27 | 148.38 | 10.07 | 7.22 | 153.59 | 49.98 | 21416.8
45.32 | 34.03 | 1122.56 | 71.7 | 62.5 | 46.79 | 148.38 | 12.68 | 7.72 | 154.15 | 49.99 | 21414
45.02 | 34.75 | 1170.26 | 73.26 | 63.35 | 48.71 | 149.12 | 13.83 | 8 | 152.6 | 49.99 | 21382.9
44.86 | 35.41 | 1171.62 | 74.42 | 64.31 | 49.78 | 154.04 | 11.83 | 8.28 | 156.24 | 49.99 | 21394.3
44.8 | 35.22 | 1198.92 | 74.98 | 64.99 | 50.51 | 154.46 | 10.74 | 9.85 | 157.8 | 50.01 | 21460.3
44.7 | 35.06 | 1197.14 | 73.99 | 64.6 | 49.52 | 154.46 | 9.65 | 9.47 | 155.39 | 49.99 | 21475.1
44.5 | 34.5 | 1191.95 | 72.85 | 63.6 | 47.43 | 154.46 | 9.02 | 9.32 | 156.87 | 49.95 | 21478.8
44.2 | 33.74 | 1194.4 | 72.19 | 62.78 | 46.78 | 154.46 | 8.79 | 9.06 | 157.08 | 49.98 | 21453.2
43.86 | 33.25 | 1188.46 | 72.56 | 62.6 | 46.01 | 154.46 | 9.51 | 8.78 | 158 | 49.99 | 21442.9
44.07 | 33.03 | 1199.29 | 74.07 | 63.36 | 47.15 | 154.46 | 11.82 | 9.27 | 156.86 | 49.98 | 21491.1
44.12 | 33.97 | 1192.53 | 74.81 | 64.11 | 48.84 | 154.46 | 11.65 | 8.46 | 155.82 | 50 | 21476.7
43.63 | 34.43 | 1198.69 | 73.64 | 63.44 | 48.24 | 154.46 | 9.75 | 9.98 | 156.55 | 50.01 | 21533.8
43.24 | 34.23 | 1198.04 | 72.87 | 62.83 | 46.64 | 154.46 | 9.16 | 9.86 | 159.27 | 49.97 | 21589.5
42.94 | 34.03 | 1198.88 | 72.36 | 62.38 | 45.9 | 154.46 | 8.93 | 10.82 | 159.87 | 49.99 | 21610.9
42.69 | 33.97 | 1198.94 | 72.18 | 62.1 | 45.74 | 154.46 | 8.9 | 11.12 | 159.99 | 50.01 | 21608.8
42.75 | 34.1 | 1199.47 | 73.66 | 62.84 | 46.13 | 154.46 | 9.17 | 10.87 | 158.76 | 50.01 | 21627.4
42.76 | 34.35 | 1197.78 | 74.94 | 63.98 | 48.01 | 158.5 | 9.31 | 10.6 | 162.44 | 50.02 | 21649.7
42.63 | 34.5 | 1198.93 | 74.31 | 64.06 | 48.59 | 160.54 | 9.17 | 10.9 | 159.27 | 50.01 | 21644.7
42.52 | 34.53 | 1198.69 | 73.53 | 63.47 | 47.19 | 160.54 | 8.96 | 10.81 | 160.51 | 49.97 | 21486.2
42.46 | 34.52 | 1199.31 | 73.04 | 62.99 | 46.92 | 160.54 | 8.86 | 11.54 | 158.28 | 50.01 | 21425.2
42.44 | 34.53 | 1198.46 | 72.57 | 62.64 | 45.94 | 160.54 | 8.78 | 10.49 | 158.23 | 50.02 | 21446.7
42.26 | 34.45 | 1198.84 | 72.13 | 62.32 | 45.36 | 160.54 | 8.62 | 10.38 | 159.66 | 50.02 | 21486.3
42.18 | 34.32 | 1197.91 | 72.96 | 62.52 | 44.98 | 160.54 | 8.83 | 10.17 | 161.54 | 50.01 | 21503.5