## Tabelle1
Basiswiderstand: | 2652 | U Sensor + R: | 5 | VADC: | 5 | Volt
|  |  |  | ADC-Bits: | 10 | Bits
|  |  |  | 1 ADC Bit V: | 0.0048876 | Volt
Temperatur | R | R GES | I | U x | ADC
-55 | 980 | 3632 | 0.0013767 | 1.3491 | 276.0297
-50 | 1030 | 3682 | 0.001358 | 1.3987 | 286.1733
-40 | 1135 | 3787 | 0.0013203 | 1.4985 | 306.6029
-30 | 1247 | 3899 | 0.0012824 | 1.5991 | 327.1816
-20 | 1367 | 4019 | 0.0012441 | 1.7007 | 347.9575
-10 | 1495 | 4147 | 0.0012057 | 1.8025 | 368.7931
0 | 1630 | 4282 | 0.0011677 | 1.9033 | 389.4185
10 | 1772 | 4424 | 0.0011302 | 2.0027 | 409.755
20 | 1922 | 4574 | 0.0010931 | 2.101 | 429.8658
25 | 2000 | 4652 | 0.0010748 | 2.1496 | 439.8108
30 | 2080 | 4732 | 0.0010566 | 2.1978 | 449.6703 | Arbeitsbereich
40 | 2245 | 4897 | 0.001021 | 2.2922 | 468.9882
50 | 2417 | 5069 | 0.00098639 | 2.3841 | 487.7867
60 | 2597 | 5249 | 0.00095256 | 2.4738 | 506.1404
70 | 2785 | 5437 | 0.00091962 | 2.5612 | 524.0123
80 | 2980 | 5632 | 0.00088778 | 2.6456 | 541.2891
90 | 3182 | 5834 | 0.00085704 | 2.7271 | 557.9681
100 | 3392 | 6044 | 0.00082727 | 2.8061 | 574.1257
110 | 3607 | 6259 | 0.00079885 | 2.8815 | 589.5448
120 | 3817 | 6469 | 0.00077292 | 2.9502 | 603.6159
125 | 3915 | 6567 | 0.00076138 | 2.9808 | 609.8744
130 | 4008 | 6660 | 0.00075075 | 3.009 | 615.6432
140 | 4166 | 6818 | 0.00073335 | 3.0551 | 625.0833
150 | 4280 | 6932 | 0.00072129 | 3.0871 | 631.6272
Arbeitsbereich = | 0 | bis | 80 | Grad Celsius
ADC= | 389.4185 | bis | 541.2891 | Bits
R = | 1630 | bis | 2980 | Ohm
0 abgezogen= | 0 | bis | 151.8706 | ADC BITS
1ADC entspricht: | 0.52676 | °C
1Ohm entspricht: | 0.059259 | °C