## Tabelle1
Berechnung Ladekondensator für Netzteil
7.5 | V Trafospannung effektiv
10 | % Toleranz Unterspannung
| 9.45 | V Trafospannung Spitze
1 | Diode(n) (Gleichrichter 1=Einweg, 2=Brücke)
| 8.45 | V Spannung nach Gleichrichter (-1V/Diode unter Last)
7.5 | V benötigte Spannung vor Regelung
| 0.95 | V zulässiger Spannungsabfall am C
400 | mA maximale Last
10 | mS Abstand Halbwellen (bei 50Hz: 10mS= Brücke & Doppel-Einweg, 20mS=Einweg)
| 4211 | µF Mindest-Kapazität (nächsthöhere aus Normreihe benutzen)
Die Berechnung beruht auf einer Näherung, bei der die Halbwelle als Impuls angenommen und der Innenwiderstand der Trafowicklung nicht berücksichtigt wird. Eine Berechnung, basierend auf der Sinusförmigkeit der Halbwelle und unter Berücksichtigung des Innenwiderstands der Trafowicklung, würde geringere Kapazitätswerte für den Ladekondensator ergeben. Jedoch muss man dann noch eine Reserve für den Kapazitätsverlust durch Alterung und die Bauteiletoleranz des Ladekondensators hinzufügen. Damit ist die Näherungsberechnung auf der sicheren Seite. Alle Berechnungen erfolgen ohne Gewähr!