## A9R854E
|  | Yokogawa |  |  |  | Agilent - DSO70X4B - Oszilloskop, Digital, 4-Kanal
2 | 710110-F-HG/C10 | DLM2024 -200 MHz, 4 analoge oder 3 analoge + 8 Logik-Kanäle Mixed Signal Oszilloskop | 4242 | 0 | 0 | Agilent - DSO7014B - Oszilloskop, Digital, 4-Kanal 100 MHz, 2GS/s | 4906 | 0 | 0
4 | 710120-F-HG/C10 | DLM2034 -350 MHz, 4 analoge oder 3 analoge + 8 Logik-Kanäle Mixed Signal Oszilloskop | 6174 | 1 | 6174 | Agilent - DSO7034B - Oszilloskop, Digital, 4-Kanal 350 MHz, 2GS/s | 7071 | 1 | 7071
6 | 710130-F-HG/C10 | DLM2054 -500 MHz, 4 analoge oder 3 analoge + 8 Logik-Kanäle Mixed Signal Oszilloskop | 7938 | 0 | 0 | Agilent - DSO7054B - Oszilloskop, Digital, 4-Kanal 500 MHz, 4GS/s | 10302 | 0 | 0
[6 empty] | N2732A - Rackmount Kit für DSO7000/MSO7000 Series | 447 | 0 | 0
[6 empty] | N2736A-004 - Upgrade Kit DSO auf MSO DSO7054 auf MSO7054 | 2406 | 0 | 0
8 | /LN | keine Logik-Eingänge, nur 4 Kanal Modelle | -378 | 0 | 0 | LMT - Limit Maskentest für InfiniiVision Serie | 607 | 0 | 0
9 | /85 | Eingebauter Thermodrucker | 588 | 0 | 0 | SGM - Segmentierbarer Speicher für InfiniiVision Serie | 1214 | 1 | 1214
10 | /Ml | Speichererweiterung auf 6,25 Mpts/Kanal (kont. MOdus) und 62,5 Mpts (Single Modus) , nur 4 Kanal-Modelle | 840 | 0 | 0 | AMS - CAN/LIN Triggerung und Dekodierung | 1214 | 0 | 0
[6 empty] | FLX - FlexRay Triggerung und Dekodierung | 3643 | 0 | 0
11 | /M2 | Speichererweiterung auf 12,5 Mpts/Kanal (kont. Modus) und 125 Mpts (Single Modus) , nur 4 Kanal-Modelle | 1260 | 1 | 1260 | LSS - I2C/SPI Triggerung und Dekodierung | 1214 | 0 | 0
[6 empty] | 232 - RS232/UART Triggerung und Dekodierung | 1214 | 0 | 0
12 | IM1S | Speichererweiterung auf 6,25 Mpts/Kanal (kont Modus) und 62,5 Mpts (Single Modus) , nur 2 Kanal-Modelle | 420 | 0 | 0 | SND - I2S Triggerung und Dekodierung | 1214 | 0 | 0
13 | IC11 | GP-IB Interface und Ethernet Interface | 210 | 0 | 0 | 553 - MIL-STD 1553 Triggerung und Dekodierung | 1214 | 0 | 0
14 | IC8 | Internes Speichermedium, 1,8 GB | 630 | 0 | 0 | N4865A - GPIB to LAN Adapter | 728 | 0 | 0
15 | IF1 | Triggerung und Echtzeit-Analyse für UART Bus .4 | 630 | 0 | 0 | 10436B - Tastkopf, Passiv 10X, 100MHz | 389 | 0 | 0
16 | IF2 | Triggerung und Echtzeit-Analyse für I<C und SPI Bus .. | 840 | 0 | 0 | 1153A - Tastkopf, Aktiv, Differential 1X, 200MHz, AutoProbe | 2968 | 0 | 0
17 | IF3 | Triggerung und Echtzeit-Analyse für I' C, SPI und UART Bus·4 | 1199 | 0 | 0 | 1156A - Tastkopf, Aktiv, Single-Ended 10X, 1,5GHz, AutoProbe | 2186 | 0 | 0
18 | IF4 | Triggerung und Echtzeit-Analyse für CAN und lIN Bus, nur 4 Kanal-Modelle | 1549 | 0 | 0 | 1161A - Tastkopf, Passiv 10X, 500MHz, AutoProbe | 506 | 0 | 0
19 | IF5 | Triggerung und Echtzeit-Analyse FlexRay Bus, nur 4 Kanal-Modelle | 2772 | 0 | 0 | 1162A - Tastkopf, Passiv 1X, 25MHz, AutoProbe | 459 | 0 | 0
20 | IF6 | Triggerung und Echtzeit-Analyse für CAN, UN und FlexRay Bus, nur 4 Kanal-Modelle | 3780 | 0 | 0 | 1163A - Tastkopf, Passiv 10X, 1,5GHz, AutoProbe Interfa | 415 | 0 | 0
21 | IG2 | Benutzerspezifische Mathematik . !l | 588 | 0 | 0 | N2771A - Tastkopf, Hochspannung 1000X, 15kV | 1158 | 0 | 0
22 | IG4 | Leistungsanalyse und benutzerspezifische Mathematik·::> | 929 | 0 | 0 | N2790A - Tastkopf, Differential, Hochsp 50X/500X, 100MHz, 1,4kV | 1052 | 0 | 0
23 | IP2 | 2 rückseitige Versorgungsausgänge (± 12 V, 4-pol. Lemosa-Buchse) nur 2 Kanal-Modelle | 195 | 0 | 0 | 1146A - Stromzange, AC/DC, -100kHz 100A, BNC | 607 | 0 | 0
24 | IP4 | 4 rückseitige Versorgungsausgänge (± 12 V, 4-poL Lemosa-Buchse) | 336 | 0 | 0 | 1147A - Stromzange, AC/DC, 50MHz 15A, AutoProbe Interface | 1740 | 0 | 0
[5 empty] | 7434 | N2780A - Stromzange, AC/DC, -2MHz 500A, BNC, erfordert N2779A | 3738 | 0 | 0
[6 empty] | N2781A - Stromzange, AC/DC, -10MHz 150A, BNC, N2779A erforderlich | 3113 | 0 | 0
| Abtastrate: bis 2,5 GS/s (Echtzeit) / bis 125 GS/s (Repetitive) |  |  |  |  | N2782A - Stromzange, AC/DC, -50MHz 30A, BNC, N2779A erforderlich | 2044 | 0 | 0
| Speichertiefe: 1,25 Mpts/Kanal (kontinuierlicher Modus) bis 12,5 Mpts/Kanal (Single-Modus) |  |  |  |  | N2783A - Stromzange, AC/DC, -100MHz 30A, BNC, N2779A erforderlich | 2314 | 0 | 0
| Display: 8,4 XGA Farb-TFT mit Dot Density Funktion |  |  |  |  | N2733A - Tragetasche für DSO/MSO7000-Serie | 146 | 0 | 0
| Triggerung: umfangreiche Trigger-und Suchfunktionen, kombi-natorische Analog/Logik-Triggerung , A-> B-Triggerung, TV-Trigger, Window-Komparator, Action-an-Trigger, externe Triggerung, Netz |  |  |  |  | B4610A-010 - Software Offline Analyse Oszilloskope 5/6/7xxxEinplatz | 465 | 0 | 0
| Schnittstellen: 1 x LAN (1011 00 Mbit), 3 x USB 2,0 (ink!. Sup-port für USB-Speichenmedien), VGA-Ausgang, Trigger-Ausgang, GO/NOGO-Ausgang |  |  |  |  | MEC-PB150-12C - Spannungswandler, MEC, AC/DC 11..16V DC/230V AC, 150VA | 214 | 1 | 214
| Sonstiges: Mathematik, FFT, XY-Darstellung , automatische Kurvenform-Parametermessung , Cursormessung, Statistik, segmentierbarer Speicher, History-Modus, Signalfilterung, Akkumulierung , 2 Giga-Zoom-Engines, GO/NOGO-Funktion, Logik-Analyse* 1 | [7 empty] | 8499
Mitgeliefertes Zubehör u.a.: 2 x / 4 x passive TK 10:1 (7019-38) bei DLM2022 / 24 2 x /4 x passive TK 10:1 (7019-39) bei DLM20x2 / x4 Deutsche Bedienoberiläche inkl. Online-Hilfe Deutsche Kurzanleitung Frontabdeckung