## Beispielberechnung
Beispiel
Temp | DIN | DIN^2 |  | Mess | Diff | Diff^2
-39.46 | 84.485 | 7137.7152 |  | 84.406 | 0.079 | 0.006241
0.01 | 100.006 | 10001.2 |  | 99.948 | 0.058 | 0.003364
35 | 113.61 | 12907.2321 |  | 113.564 | 0.046 | 0.002116
70 | 127.075 | 16148.0556 |  | 127.039 | 0.036 | 0.001296
110.14 | 142.347 | 20262.6684 |  | 142.316 | 0.031 | 0.000961
1.1265e-05 | -0.0033823 | 0.28418 | #N/A | a | 0.28418
|  |  |  | b | -0.0033823
|  |  |  | c | 1.1265e-05
Abweichung
Norm | Korrigiert | Differenz ¦d¦
84.485 | 84.4849 | 5.1245e-05
100.006 | 100.0067 | 0.00065794
113.61 | 113.6094 | 0.000646
127.075 | 127.0753 | 0.00030014
142.347 | 142.347 | 1.6392e-05

## Kalibriervorlage
Messdatum
Fühlerbezeichnung
Temperatur [°C] | Normwiderstand [Ω] | Normwiderstand [Ω] ^2
-39.46 | 84.485 | 7137.7152
0.01 | 100.006 | 10001.2
35 | 113.61 | 12907.2321
70 | 127.075 | 16148.0556
110.14 | 142.347 | 20262.6684
1.1265e-05 | -0.0033823 | 0.28418 | #N/A
Widerstand Fühler [Ω] | Differenz (Soll-Ist) | Diff^2
84.406 | 0.079 | 0.006241
99.948 | 0.058 | 0.003364
113.564 | 0.046 | 0.002116
127.039 | 0.036 | 0.001296
142.316 | 0.031 | 0.000961
a | 0.28418
b | -0.0033823
c | 1.1265e-05
Abweichung nach Korrektur
Norm | Korrigiert | Differenz ¦d¦
84.485 | 84.4849 | 5.1245e-05
100.006 | 100.0067 | 0.00065794
113.61 | 113.6094 | 0.000646
127.075 | 127.0753 | 0.00030014
142.347 | 142.347 | 1.6392e-05