## Tabelle1
I/A	Gain	Uref,soll/V	Rref/Ohm	Cond 1	Cond 2	Cond 3	Cond 4	Cond 5	Cond 6	1&2&3&4&5&6
0,00001	1	0,002809775	140,48875	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	2	0,00561955	280,9775	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	4	0,0112391	561,955	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	8	0,0224782	1123,91	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	16	0,0449564	2247,82	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	32	0,0899128	4495,64	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	64	0,1798256	8991,28	WAHR	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00001	128	0,3596512	17982,56	WAHR	WAHR	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00021	1	0,059005275	140,48875	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00021	2	0,11801055	280,9775	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,00021	4	0,2360211	561,955	WAHR	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00021	8	0,4720422	1123,91	WAHR	WAHR	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH
0,00021	16	0,9440844	2247,82	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,00021	32	1,8881688	4495,64	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,00021	64	3,7763376	8991,28	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,00021	128	7,5526752	17982,56	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH
0,001	1	0,2809775	140,48875	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,001	2	0,561955	280,9775	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,001	4	1,12391	561,955	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,001	8	2,24782	1123,91	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
0,001	16	4,49564	2247,82	WAHR	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH
0,001	32	8,99128	4495,64	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH
0,001	64	17,98256	8991,28	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH
0,001	128	35,96512	17982,56	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH

R0/Ohm:	100				Conditions:	1	Diff. Input Voltage Ranges			(always TRUE)
Tmin/°C:	-70	Rmin/Ohm:	72,334533927			2	Absolute AIN Voltage Limits			(unipolar)
Tmax/°C:	500	Rmax/Ohm:	280,9775			3	Common-Mode Voltage
Ron,min/Ohm:	0					4	Reference Voltage Range
Ron,max/Ohm:	180					5	Absolute REFIN Voltage Limits
						6	Output Compliance