Time - PID - Source - Type - Message
2011-09-14 17:55:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:55:00 - 2047 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 17:55:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 234 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:234,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:55:00 - 2047 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 17:55:46 - 9928 - hap-mp - Info - Startup complete. 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 17:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 17:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 17:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 17:58:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 17:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 17:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 17:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 17:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 17:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 17:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 17:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 50 value 426 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:50,V1:170,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 50 value 419 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:50,V1:163,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 51 value 413 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:51,V1:157,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:04 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur I Status 26.625 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 228 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:228,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur_HWR3 Status 26.1875 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur II Status 25.8125 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:02:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:02:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:04:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:04:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:04:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:100, destination:237, mtype:9, device:80, v0:100, v1:0, v2:0 
2011-09-14 18:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:05:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:05:00 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:05:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:05:00 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:06:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:06:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:06:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:08:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 233 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:233,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:10:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:12:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:12:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:14:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:14:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 50 value 424 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:50,V1:168,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 50 value 419 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:50,V1:163,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 51 value 412 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:51,V1:156,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:15:01 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur I Status 26.5 
2011-09-14 18:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:15:01 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur_HWR3 Status 26.1875 
2011-09-14 18:15:02 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur II Status 25.75 
2011-09-14 18:15:02 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:15:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:15:02 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:16:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:16:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:18:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:22:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:100, destination:237, mtype:9, device:81, v0:100, v1:0, v2:0 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:24:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:24:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:24:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:24:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:24:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:25:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:25:00 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:25:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:25:00 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:26:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:26:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:26:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:26:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:26:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:28:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:28:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:28:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:28:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:28:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:28:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:28:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:28:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:28:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:30:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 50 value 419 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:50,V1:163,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:30:04 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur_HWR3 Status 26.1875 
2011-09-14 18:30:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 50 value 422 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:50,V1:166,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:30:04 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur I Status 26.375 
2011-09-14 18:30:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:04 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:30:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 51 value 411 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:51,V1:155,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 228 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:228,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur II Status 25.6875 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:30:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:32:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:32:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:32:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:32:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:32:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:105, destination:237, mtype:9, device:81, v0:0, v1:0, v2:0 
2011-09-14 18:32:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:32:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:32:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:32:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:32:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:34:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:34:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:34:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:35:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:35:00 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:35:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:35:00 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:36:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:36:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:36:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:36:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:36:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:36:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:36:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:36:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:36:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:38:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 228 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:228,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 233 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:233,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 239 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:239,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:38:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 238 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:238,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 228 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:228,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:40:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:42:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:42:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:42:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:42:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:42:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:42:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:42:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:42:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:42:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:44:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:44:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:44:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 233 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:233,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:44:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:44:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:44:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:44:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:44:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:44:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:44:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:44:07 - 9928 - hap-mp - Info - Reed_WZ1 Status 140 
2011-09-14 18:45:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 50 value 419 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:50,V1:163,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:45:01 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur_HWR3 Status 26.1875 
2011-09-14 18:45:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 50 value 421 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:50,V1:165,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:45:01 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur I Status 26.3125 
2011-09-14 18:45:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:45:02 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:45:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 51 value 411 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:51,V1:155,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 18:45:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:45:02 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur II Status 25.6875 
2011-09-14 18:45:02 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:46:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:46:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:46:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:46:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:46:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:48:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:48:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:48:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:48:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:48:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:48:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:48:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:48:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:03 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:03 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 239 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:239,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 235 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:235,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 227 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:227,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:50:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:50:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 18:52:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:52:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:52:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:52:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:52:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:54:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:54:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:54:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:54:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:54:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:54:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:54:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:54:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:54:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:55:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:55:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:55:00 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 18:55:00 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 18:56:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 227 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:227,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:56:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:56:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 18:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 18:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 18:58:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 18:58:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 50 value 413 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:50,V1:157,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 19:00:04 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur_HWR3 Status 25.8125 
2011-09-14 19:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 51 value 410 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:51,V1:154,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 19:00:04 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur II Status 25.625 
2011-09-14 19:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 50 value 422 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:50,V1:166,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 19:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur I Status 26.375 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 239 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:239,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 227 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:227,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 235 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:235,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:00:05 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:02:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:02:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 239 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:239,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:100, destination:225, mtype:9, device:80, v0:100, v1:0, v2:0 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:02:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:02:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 19:04:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:04:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:04:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:04:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:05:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:05:00 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 19:05:00 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:05:00 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 19:06:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:06:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:100, destination:225, mtype:9, device:83, v0:100, v1:0, v2:0 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:06:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:06:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 19:08:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:08:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:08:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:08:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 227 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:227,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 239 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:239,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 235 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:235,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 238 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:238,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:10:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:10:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:10:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 19:12:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 234 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:234,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 239 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:239,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 227 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:227,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:12:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:100, destination:225, mtype:9, device:81, v0:100, v1:0, v2:0 
2011-09-14 19:14:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:14:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:14:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer. 
2011-09-14 19:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 50 value 421 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:50,V1:165,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 19:15:01 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur I Status 26.3125 
2011-09-14 19:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:15:01 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 50 value 420 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:50,V1:164,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 19:15:01 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 19:15:01 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur_HWR3 Status 26.25 
2011-09-14 19:15:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 51 value 409 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:51,V1:153,V2:1,V3:0] 
2011-09-14 19:15:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:15:02 - 9928 - hap-mp - Info - Temperatur II Status 25.5625 
2011-09-14 19:15:02 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 19:16:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 234 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:234,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:16:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:18:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 227 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:227,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 235 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:235,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:18:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 237 query device 120 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:237,MT:9,DEV:120,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - Zirkulationspumpe Status 100 
2011-09-14 19:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 107 destination 225 query device 121 value 100 [C:133,V:0,S:107,D:225,MT:9,DEV:121,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:03 - 9928 - hap-mp - Info - Status_zu_Hause Status 100 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 225 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:225,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 239 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:239,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 234 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:234,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 227 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:227,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:04 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:20:04 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:22:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 237 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:237,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:22:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 81 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:81,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:02 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 83 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:83,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 225 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:225,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 225 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:225,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:22:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 237 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:237,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:22:03 - 9928 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:25:16 - 10906 - hap-mp - Info - Startup complete. 
2011-09-14 19:26:02 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 87 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:87,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:26:02 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZII_1 Status 100 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 86 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:86,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_2 Status 100 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 105 destination 237 query device 80 value 0 [C:133,V:0,S:105,D:237,MT:9,DEV:80,V1:0,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 106 destination 238 query device 85 value 100 [C:133,V:0,S:106,D:238,MT:9,DEV:85,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 233 query device 81 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:233,MT:9,DEV:81,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_SZ_1 Status 0 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR Prediction] vlan:0, source:100, destination:237, mtype:9, device:83, v0:100, v1:0, v2:0 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_AZI_1 Status 100 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ACK] config HAP vlan 0 source 100 destination 238 query device 80 value 100 [C:133,V:0,S:100,D:238,MT:9,DEV:80,V1:100,V2:0,V3:0] 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_KUE Status 100 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_2 Status 100 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_WZ_1 Status 100 
2011-09-14 19:26:03 - 10906 - hap-mp - Info - S_Rolladen_Bad_1 Status 0 
2011-09-14 19:26:03 - 2056 - hap-scheduler - Info - [100%] [ERR] No Answer.