## Tabelle1
KTY81-110 | AVCC( mV ) | R1(Ohm) | C | Vref=C*AVCC | NULLTEMP= | ADCtemp=
| 5000 | 2550 | 0.807 | 4.035 | 307 | ADCW-NULLTEMP
Temperatur(°C) | Rt(Ohm) | I(mA) | Uadc( V ) | ADCW | ADCtemp(x0,5°C) | Temp-Diff.(°C)
-50 | 515 | 1.6313 | 0.84013 | 213 | -94 | 3
-40 | 567.5 | 1.6038 | 0.91018 | 230 | -77 | 1.5
-30 | 623.5 | 1.5755 | 0.98235 | 249 | -58 | 1
-20 | 683.5 | 1.5463 | 1.0569 | 268 | -39 | 0.5
-10 | 747.5 | 1.5163 | 1.1334 | 287 | -20 | 0
0 | 815 | 1.4859 | 1.211 | 307 | 0 | 0
10 | 886 | 1.4552 | 1.2893 | 327 | 20 | 0
20 | 961 | 1.4241 | 1.3686 | 347 | 40 | 0
30 | 1040 | 1.3928 | 1.4485 | 367 | 60 | 0
40 | 1122.5 | 1.3615 | 1.5283 | 387 | 80 | 0
50 | 1208.5 | 1.3303 | 1.6077 | 407 | 100 | 0
60 | 1298.5 | 1.2992 | 1.687 | 428 | 121 | 0.5
70 | 1392.5 | 1.2682 | 1.766 | 448 | 141 | 0.5
80 | 1490 | 1.2376 | 1.8441 | 467 | 160 | 0
90 | 1591 | 1.2074 | 1.921 | 487 | 180 | 0
100 | 1696 | 1.1776 | 1.9972 | 506 | 199 | -0.5
110 | 1803.5 | 1.1485 | 2.0713 | 525 | 218 | -1
120 | 1908.5 | 1.1215 | 2.1403 | 543 | 236 | -2
130 | 2004 | 1.0979 | 2.2003 | 558 | 251 | -4.5
KTY81-210 | AVCC( mV ) | R1(Ohm) | C | Vref=C*AVCC | NULLTEMP= | ADCtemp=
| 5000 | 5100 | 0.807 | 4.035 | 307 | ADCW-NULLTEMP
Temperatur(°C) | Rt(Ohm) | I(mA) | Uadc( V ) | ADCW | ADCtemp(x0,5°C) | Temp-Diff.(0,5°C)
-50 | 1030 | 0.81566 | 0.84013 | 213 | -94 | 3
-40 | 1135 | 0.80192 | 0.91018 | 230 | -77 | 1.5
-30 | 1247 | 0.78777 | 0.98235 | 249 | -58 | 1
-20 | 1367 | 0.77316 | 1.0569 | 268 | -39 | 0.5
-10 | 1495 | 0.75815 | 1.1334 | 287 | -20 | 0
0 | 1630 | 0.74294 | 1.211 | 307 | 0 | 0
10 | 1772 | 0.72759 | 1.2893 | 327 | 20 | 0
20 | 1922 | 0.71205 | 1.3686 | 347 | 40 | 0
30 | 2080 | 0.69638 | 1.4485 | 367 | 60 | 0
40 | 2245 | 0.68074 | 1.5283 | 387 | 80 | 0
50 | 2417 | 0.66516 | 1.6077 | 407 | 100 | 0
60 | 2597 | 0.6496 | 1.687 | 428 | 121 | 0.5
70 | 2785 | 0.63412 | 1.766 | 448 | 141 | 0.5
80 | 2980 | 0.61881 | 1.8441 | 467 | 160 | 0
90 | 3182 | 0.60372 | 1.921 | 487 | 180 | 0
100 | 3392 | 0.58879 | 1.9972 | 506 | 199 | -0.5
110 | 3607 | 0.57425 | 2.0713 | 525 | 218 | -1
120 | 3817 | 0.56073 | 2.1403 | 543 | 236 | -2
130 | 4008 | 0.54897 | 2.2003 | 558 | 251 | -4.5
140 | 4166 | 0.53961 | 2.248 | 570 | 263 | -8.5
150 | 4280 | 0.53305 | 2.2814 | 578 | 271 | -14.5