## Tabelle1
KTY81-110 | AVCC( mV ) | R1(Ohm) | C | Vref=C*AVCC | NULLTEMP= | ADCtemp=
| 5000 | 2700 | 0.795 | 3.975 | 298 | ADCW-NULLTEMP
Temperatur(°C) | Rt(Ohm) | I(mA) | Uadc( V ) | ADCW | ADCtemp(x0,5°C) | Temp-Diff.(°C)
-50 | 515 | 1.5552 | 0.80093 | 206 | -92 | 4
-40 | 567.5 | 1.5302 | 0.8684 | 223 | -75 | 2.5
-30 | 623.5 | 1.5044 | 0.93802 | 241 | -57 | 1.5
-20 | 683.5 | 1.4778 | 1.01 | 260 | -38 | 1
-10 | 747.5 | 1.4503 | 1.0841 | 279 | -19 | 0.5
0 | 815 | 1.4225 | 1.1593 | 298 | 0 | 0
10 | 886 | 1.3943 | 1.2354 | 318 | 20 | 0
20 | 961 | 1.3657 | 1.3125 | 338 | 40 | 0
30 | 1040 | 1.3369 | 1.3904 | 358 | 60 | 0
40 | 1122.5 | 1.308 | 1.4683 | 378 | 80 | 0
50 | 1208.5 | 1.2793 | 1.546 | 398 | 100 | 0
60 | 1298.5 | 1.2505 | 1.6237 | 418 | 120 | 0
70 | 1392.5 | 1.2217 | 1.7013 | 438 | 140 | 0
80 | 1490 | 1.1933 | 1.778 | 458 | 160 | 0
90 | 1591 | 1.1652 | 1.8539 | 477 | 179 | -0.5
100 | 1696 | 1.1374 | 1.929 | 496 | 198 | -1
110 | 1803.5 | 1.1102 | 2.0023 | 515 | 217 | -1.5
120 | 1908.5 | 1.085 | 2.0706 | 533 | 235 | -2.5
130 | 2004 | 1.0629 | 2.1301 | 548 | 250 | -5