## Tabelle1
Scope-Einstellung | Full Scale | Eingangs-spannungs-teiler | LMH6518-Eingang „Vpp“ bei FS am Scope-Eingang | Erforderliche Verstärkung k | LMH6518 nächst-mögliche Verstärkung | LMH6518 Gain (possible values) (G) | LMH6518 FS Output | LMH6518 Preamp Gain (Hi or Low) | Ladder Attenuation | AD8131 FS Output | ADC | Software Skalierungs-faktor 400px
V/div | Vpp | V/V | Volt | dB | dB | dB | mVpp | - | dB | mVpp | LSB
0.001 | 0.008 | 1 | 0.008 | 38.335 | 38.8 | 38.8 | 731.6094 | Hi | 0 | 1081.7769 | 221 | 1.6949
0.00125 | 0.01 | 1 | 0.01 | 36.3968 | 36.8 | 36.8 | 726.4225 | Hi | 2 | 1074.1074 | 219 | 1.7094
0.0016 | 0.0128 | 1 | 0.0128 | 34.2526 | 34.8 | 34.8 | 738.5829 | Hi | 4 | 1092.0881 | 223 | 1.6807
0.002 | 0.016 | 1 | 0.016 | 32.3144 | 32.8 | 32.8 | 733.3466 | Hi | 6 | 1084.3455 | 222 | 1.6878
0.0025 | 0.02 | 1 | 0.02 | 30.3762 | 30.8 | 30.8 | 728.1474 | Hi | 8 | 1076.6578 | 220 | 1.7021
0.0032 | 0.0256 | 1 | 0.0256 | 28.232 | 28.8 | 28.8 | 740.3367 | Hi | 10 | 1094.6812 | 224 | 1.6736
0.004 | 0.032 | 1 | 0.032 | 26.2938 | 26.8 | 26.8 | 735.0879 | Hi | 12 | 1086.9202 | 222 | 1.6878
0.005 | 0.04 | 1 | 0.04 | 24.3556 | 24.8 | 24.8 | 729.8763 | Hi | 14 | 1079.2143 | 221 | 1.6949
0.0064 | 0.0512 | 1 | 0.0512 | 22.2114 | 22.8 | 22.8 | 742.0946 | Hi | 16 | 1097.2805 | 224 | 1.6736
0.008 | 0.064 | 1 | 0.064 | 20.2732 | 20.8 | 20.8 | 736.8333 | Hi | 18 | 1089.5011 | 223 | 1.6807
0.01 | 0.08 | 1 | 0.08 | 18.335 | 18.8 | 18.8 | 731.6094 | Hi | 20 | 1081.7769 | 221 | 1.6949
0.0125 | 0.1 | 1 | 0.1 | 16.3968 | 16.8 | 16.8 | 726.4225 | Lo | 2 | 1074.1074 | 219 | 1.7094
0.016 | 0.128 | 1 | 0.128 | 14.2526 | 14.8 | 14.8 | 738.5829 | Lo | 4 | 1092.0881 | 223 | 1.6807
0.02 | 0.16 | 1 | 0.16 | 12.3144 | 12.8 | 12.8 | 733.3466 | Lo | 6 | 1084.3455 | 222 | 1.6878
0.025 | 0.2 | 1 | 0.2 | 10.3762 | 10.8 | 10.8 | 728.1474 | Lo | 8 | 1076.6578 | 220 | 1.7021
0.032 | 0.256 | 1 | 0.256 | 8.232 | 8.8 | 8.8 | 740.3367 | Lo | 10 | 1094.6812 | 224 | 1.6736
0.04 | 0.32 | 1 | 0.32 | 6.2938 | 6.8 | 6.8 | 735.0879 | Lo | 12 | 1086.9202 | 222 | 1.6878
0.05 | 0.4 | 1 | 0.4 | 4.3556 | 4.8 | 4.8 | 729.8763 | Lo | 14 | 1079.2143 | 221 | 1.6949
0.064 | 0.512 | 1 | 0.512 | 2.2114 | 2.8 | 2.8 | 742.0946 | Lo | 16 | 1097.2805 | 224 | 1.6736
0.08 | 0.64 | 1 | 0.64 | 0.27323 | 0.8 | 0.8 | 736.8333 | Lo | 18 | 1089.5011 | 223 | 1.6807
0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | -1.665 | -1.2 | -1.16 | 734.9864 | Lo | 19.96 | 1086.7701 | 222 | 1.6878
0.125 | 1 | 10 | 0.1 | 16.3968 | 16.8 | 16.8 | 726.4225 | Lo | 2 | 1074.1074 | 219 | 1.7094
0.16 | 1.28 | 10 | 0.128 | 14.2526 | 14.8 | 14.8 | 738.5829 | Lo | 4 | 1092.0881 | 223 | 1.6807
0.2 | 1.6 | 10 | 0.16 | 12.3144 | 12.8 | 12.8 | 733.3466 | Lo | 6 | 1084.3455 | 222 | 1.6878
0.25 | 2 | 10 | 0.2 | 10.3762 | 10.8 | 10.8 | 728.1474 | Lo | 8 | 1076.6578 | 220 | 1.7021
0.32 | 2.56 | 10 | 0.256 | 8.232 | 8.8 | 8.8 | 740.3367 | Lo | 10 | 1094.6812 | 224 | 1.6736
0.4 | 3.2 | 10 | 0.32 | 6.2938 | 6.8 | 6.8 | 735.0879 | Lo | 12 | 1086.9202 | 222 | 1.6878
0.5 | 4 | 10 | 0.4 | 4.3556 | 4.8 | 4.8 | 729.8763 | Lo | 14 | 1079.2143 | 221 | 1.6949
0.64 | 5.12 | 10 | 0.512 | 2.2114 | 2.8 | 2.8 | 742.0946 | Lo | 16 | 1097.2805 | 224 | 1.6736
0.8 | 6.4 | 10 | 0.64 | 0.27323 | 0.8 | 0.8 | 736.8333 | Lo | 18 | 1089.5011 | 223 | 1.6807
1 | 8 | 10 | 0.8 | -1.665 | -1.2 | -1.16 | 734.9864 | Lo | 19.96 | 1086.7701 | 222 | 1.6878
1.25 | 10 | 100 | 0.1 | 16.3968 | 16.8 | 16.8 | 726.4225 | Lo | 2 | 1074.1074 | 219 | 1.7094
1.6 | 12.8 | 100 | 0.128 | 14.2526 | 14.8 | 14.8 | 738.5829 | Lo | 4 | 1092.0881 | 223 | 1.6807
2 | 16 | 100 | 0.16 | 12.3144 | 12.8 | 12.8 | 733.3466 | Lo | 6 | 1084.3455 | 222 | 1.6878
2.5 | 20 | 100 | 0.2 | 10.3762 | 10.8 | 10.8 | 728.1474 | Lo | 8 | 1076.6578 | 220 | 1.7021
3.2 | 25.6 | 100 | 0.256 | 8.232 | 8.8 | 8.8 | 740.3367 | Lo | 10 | 1094.6812 | 224 | 1.6736
4 | 32 | 100 | 0.32 | 6.2938 | 6.8 | 6.8 | 735.0879 | Lo | 12 | 1086.9202 | 222 | 1.6878
5 | 40 | 100 | 0.4 | 4.3556 | 4.8 | 4.8 | 729.8763 | Lo | 14 | 1079.2143 | 221 | 1.6949
6.4 | 51.2 | 100 | 0.512 | 2.2114 | 2.8 | 2.8 | 742.0946 | Lo | 16 | 1097.2805 | 224 | 1.6736
8 | 64 | 100 | 0.64 | 0.27323 | 0.8 | 0.8 | 736.8333 | Lo | 18 | 1089.5011 | 223 | 1.6807
10 | 80 | 100 | 0.8 | -1.665 | -1.2 | -1.16 | 734.9864 | Lo | 19.96 | 1086.7701 | 222 | 1.6878
MAX1121 FS | Aussteuerbereich | Aussteuer-bereich
Vpp | LSB | Vpp
1.25 | 200 | 0.97656
AD8131 Gain | Serien-wider-stände | resultierender Widerstand | Resultierender Spannungsfaktor am ADC
V/V | Ω | Ω
2 | 24.9 | 141.2338 | 0.73931
Terminierung | 174
ADC | 3000