## Tabelle1
Berechnung Vorwiderstand Rv:
U ges | R (500 °C) | Referenz | Rv
5 | 2809.64 | 1.023 | 10922.7158
Berechnung Grenzwert MAX:
U ges | Rv | R (500°C) | U (500°C)
5 | 10922.72 | 2809.64 | 1.023
Berechnung Grenzwert MIN:
U ges | Rv | R (0°C) | U (0°C)
5 | 10922.72 | 1000 | 0.41937
Berechnung Widerstand aus Temperatur:
R | T | A | B | R0
2808.9612 | 500 | 0.003908 | 5.802e-07 | 1000
Berechnung Temperatur aus Widerstand:
T | R | A | B | R0
500.0116 | 2809 | 0.003908 | 5.802e-07 | 1000
Berechnung Wertetabelle
U ges | 5
U-Ref | 1.023
Rv | 10922.72
A | 0.003908
B | 5.802e-07
U(T)=ADC | R (PT1000) | T
0.419 | 999.0438 | -0.24467
0.42 | 1001.6468 | 0.42142
0.421 | 1004.251 | 1.0879
0.422 | 1006.8562 | 1.7549
0.423 | 1009.4627 | 2.4222
0.424 | 1012.0702 | 3.09
0.425 | 1014.6789 | 3.7582
0.426 | 1017.2887 | 4.4268
0.427 | 1019.8997 | 5.0959
0.428 | 1022.5118 | 5.7654
0.429 | 1025.1251 | 6.4353
0.43 | 1027.7395 | 7.1056
0.431 | 1030.3551 | 7.7764
0.432 | 1032.9718 | 8.4475
0.433 | 1035.5896 | 9.1192
0.434 | 1038.2086 | 9.7912
0.435 | 1040.8287 | 10.4637
0.436 | 1043.45 | 11.1366
0.437 | 1046.0725 | 11.8099
0.438 | 1048.696 | 12.4837
0.439 | 1051.3208 | 13.1579
0.44 | 1053.9467 | 13.8325
0.441 | 1056.5737 | 14.5076
0.442 | 1059.2019 | 15.183
0.443 | 1061.8312 | 15.859
0.444 | 1064.4617 | 16.5353
0.445 | 1067.0934 | 17.2121
0.446 | 1069.7262 | 17.8893
0.447 | 1072.3602 | 18.567
0.448 | 1074.9953 | 19.2451
0.449 | 1077.6316 | 19.9236
0.45 | 1080.269 | 20.6026
0.451 | 1082.9076 | 21.282
0.452 | 1085.5474 | 21.9618
0.453 | 1088.1883 | 22.6421
0.454 | 1090.8304 | 23.3228
0.455 | 1093.4736 | 24.004
0.456 | 1096.118 | 24.6855
0.457 | 1098.7636 | 25.3676
0.458 | 1101.4103 | 26.05
0.459 | 1104.0582 | 26.7329
0.46 | 1106.7073 | 27.4163
0.461 | 1109.3576 | 28.1001
0.462 | 1112.009 | 28.7843
0.463 | 1114.6615 | 29.469
0.464 | 1117.3153 | 30.1541
0.465 | 1119.9702 | 30.8397
0.466 | 1122.6263 | 31.5257
0.467 | 1125.2835 | 32.2121
0.468 | 1127.942 | 32.899
0.469 | 1130.6016 | 33.5863
0.47 | 1133.2623 | 34.2741
0.471 | 1135.9243 | 34.9623
0.472 | 1138.5874 | 35.651
0.473 | 1141.2517 | 36.3401
0.474 | 1143.9172 | 37.0297
0.475 | 1146.5839 | 37.7197
0.476 | 1149.2517 | 38.4102
0.477 | 1151.9207 | 39.1011
0.478 | 1154.5909 | 39.7924
0.479 | 1157.2623 | 40.4842
0.48 | 1159.9349 | 41.1765
0.481 | 1162.6086 | 41.8692
0.482 | 1165.2835 | 42.5624
0.483 | 1167.9597 | 43.256
0.484 | 1170.637 | 43.95
0.485 | 1173.3154 | 44.6446
0.486 | 1175.9951 | 45.3395
0.487 | 1178.676 | 46.035
0.488 | 1181.358 | 46.7308
0.489 | 1184.0413 | 47.4272
0.49 | 1186.7257 | 48.1239
0.491 | 1189.4113 | 48.8212
0.492 | 1192.0981 | 49.5189
0.493 | 1194.7861 | 50.217
0.494 | 1197.4753 | 50.9157
0.495 | 1200.1657 | 51.6147
0.496 | 1202.8573 | 52.3142
0.497 | 1205.55 | 53.0142
0.498 | 1208.244 | 53.7147
0.499 | 1210.9392 | 54.4156
0.5 | 1213.6356 | 55.1169
0.501 | 1216.3331 | 55.8188
0.502 | 1219.0319 | 56.5211
0.503 | 1221.7319 | 57.2238
0.504 | 1224.433 | 57.927
0.505 | 1227.1354 | 58.6307
0.506 | 1229.839 | 59.3348
0.507 | 1232.5437 | 60.0394
0.508 | 1235.2497 | 60.7445
0.509 | 1237.9569 | 61.45
0.51 | 1240.6653 | 62.156
0.511 | 1243.3749 | 62.8624
0.512 | 1246.0857 | 63.5694
0.513 | 1248.7977 | 64.2767
0.514 | 1251.5109 | 64.9846
0.515 | 1254.2254 | 65.6929
0.516 | 1256.941 | 66.4017
0.517 | 1259.6579 | 67.111
0.518 | 1262.3759 | 67.8207
0.519 | 1265.0952 | 68.5309
0.52 | 1267.8157 | 69.2416
0.521 | 1270.5374 | 69.9527
0.522 | 1273.2603 | 70.6643
0.523 | 1275.9845 | 71.3764
0.524 | 1278.7098 | 72.0889
0.525 | 1281.4364 | 72.802
0.526 | 1284.1642 | 73.5155
0.527 | 1286.8932 | 74.2294
0.528 | 1289.6235 | 74.9439
0.529 | 1292.3549 | 75.6588
0.53 | 1295.0876 | 76.3742
0.531 | 1297.8215 | 77.0901
0.532 | 1300.5566 | 77.8064
0.533 | 1303.293 | 78.5232
0.534 | 1306.0306 | 79.2405
0.535 | 1308.7694 | 79.9583
0.536 | 1311.5094 | 80.6766
0.537 | 1314.2506 | 81.3953
0.538 | 1316.9931 | 82.1145
0.539 | 1319.7368 | 82.8342
0.54 | 1322.4818 | 83.5544
0.541 | 1325.228 | 84.2751
0.542 | 1327.9754 | 84.9962
0.543 | 1330.724 | 85.7178
0.544 | 1333.4739 | 86.4399
0.545 | 1336.225 | 87.1625
0.546 | 1338.9774 | 87.8856
0.547 | 1341.7309 | 88.6092
0.548 | 1344.4858 | 89.3332
0.549 | 1347.2418 | 90.0577
0.55 | 1349.9991 | 90.7827
0.551 | 1352.7576 | 91.5082
0.552 | 1355.5174 | 92.2342
0.553 | 1358.2784 | 92.9607
0.554 | 1361.0407 | 93.6877
0.555 | 1363.8042 | 94.4151
0.556 | 1366.5689 | 95.1431
0.557 | 1369.3349 | 95.8715
0.558 | 1372.1022 | 96.6004
0.559 | 1374.8706 | 97.3298
0.56 | 1377.6404 | 98.0597
0.561 | 1380.4113 | 98.7901
0.562 | 1383.1836 | 99.521
0.563 | 1385.957 | 100.2524
0.564 | 1388.7318 | 100.9843
0.565 | 1391.5077 | 101.7166
0.566 | 1394.285 | 102.4495
0.567 | 1397.0634 | 103.1828
0.568 | 1399.8432 | 103.9167
0.569 | 1402.6242 | 104.651
0.57 | 1405.4064 | 105.3859
0.571 | 1408.1899 | 106.1212
0.572 | 1410.9747 | 106.8571
0.573 | 1413.7607 | 107.5934
0.574 | 1416.548 | 108.3303
0.575 | 1419.3365 | 109.0676
0.576 | 1422.1263 | 109.8054
0.577 | 1424.9174 | 110.5438
0.578 | 1427.7097 | 111.2826
0.579 | 1430.5033 | 112.022
0.58 | 1433.2981 | 112.7618
0.581 | 1436.0942 | 113.5022
0.582 | 1438.8916 | 114.243
0.583 | 1441.6902 | 114.9844
0.584 | 1444.4901 | 115.7262
0.585 | 1447.2913 | 116.4686
0.586 | 1450.0938 | 117.2115
0.587 | 1452.8975 | 117.9549
0.588 | 1455.7025 | 118.6987
0.589 | 1458.5087 | 119.4431
0.59 | 1461.3163 | 120.188
0.591 | 1464.1251 | 120.9335
0.592 | 1466.9352 | 121.6794
0.593 | 1469.7465 | 122.4258
0.594 | 1472.5592 | 123.1728
0.595 | 1475.3731 | 123.9202
0.596 | 1478.1883 | 124.6682
0.597 | 1481.0047 | 125.4167
0.598 | 1483.8225 | 126.1657
0.599 | 1486.6415 | 126.9152
0.6 | 1489.4618 | 127.6652
0.601 | 1492.2834 | 128.4157
0.602 | 1495.1063 | 129.1668
0.603 | 1497.9304 | 129.9183
0.604 | 1500.7559 | 130.6704
0.605 | 1503.5826 | 131.423
0.606 | 1506.4106 | 132.1761
0.607 | 1509.2399 | 132.9298
0.608 | 1512.0705 | 133.6839
0.609 | 1514.9024 | 134.4386
0.61 | 1517.7356 | 135.1938
0.611 | 1520.57 | 135.9495
0.612 | 1523.4058 | 136.7057
0.613 | 1526.2428 | 137.4625
0.614 | 1529.0812 | 138.2198
0.615 | 1531.9208 | 138.9776
0.616 | 1534.7618 | 139.7359
0.617 | 1537.604 | 140.4948
0.618 | 1540.4475 | 141.2541
0.619 | 1543.2923 | 142.014
0.62 | 1546.1384 | 142.7745
0.621 | 1548.9859 | 143.5354
0.622 | 1551.8346 | 144.2969
0.623 | 1554.6846 | 145.0589
0.624 | 1557.5359 | 145.8215
0.625 | 1560.3886 | 146.5845
0.626 | 1563.2425 | 147.3481
0.627 | 1566.0977 | 148.1122
0.628 | 1568.9543 | 148.8769
0.629 | 1571.8121 | 149.6421
0.63 | 1574.6713 | 150.4078
0.631 | 1577.5318 | 151.1741
0.632 | 1580.3936 | 151.9409
0.633 | 1583.2566 | 152.7082
0.634 | 1586.121 | 153.4761
0.635 | 1588.9868 | 154.2444
0.636 | 1591.8538 | 155.0134
0.637 | 1594.7221 | 155.7828
0.638 | 1597.5918 | 156.5528
0.639 | 1600.4628 | 157.3234
0.64 | 1603.335 | 158.0945
0.641 | 1606.2087 | 158.8661
0.642 | 1609.0836 | 159.6383
0.643 | 1611.9598 | 160.411
0.644 | 1614.8374 | 161.1842
0.645 | 1617.7163 | 161.958
0.646 | 1620.5965 | 162.7323
0.647 | 1623.478 | 163.5072
0.648 | 1626.3609 | 164.2826
0.649 | 1629.2451 | 165.0585
0.65 | 1632.1306 | 165.835
0.651 | 1635.0174 | 166.6121
0.652 | 1637.9056 | 167.3897
0.653 | 1640.7951 | 168.1678
0.654 | 1643.6859 | 168.9465
0.655 | 1646.578 | 169.7257
0.656 | 1649.4715 | 170.5055
0.657 | 1652.3663 | 171.2859
0.658 | 1655.2625 | 172.0668
0.659 | 1658.16 | 172.8482
0.66 | 1661.0588 | 173.6302
0.661 | 1663.959 | 174.4127
0.662 | 1666.8605 | 175.1958
0.663 | 1669.7633 | 175.9794
0.664 | 1672.6675 | 176.7636
0.665 | 1675.573 | 177.5484
0.666 | 1678.4798 | 178.3337
0.667 | 1681.388 | 179.1196
0.668 | 1684.2975 | 179.906
0.669 | 1687.2084 | 180.693
0.67 | 1690.1206 | 181.4805
0.671 | 1693.0342 | 182.2686
0.672 | 1695.9491 | 183.0573
0.673 | 1698.8654 | 183.8465
0.674 | 1701.783 | 184.6363
0.675 | 1704.702 | 185.4266
0.676 | 1707.6223 | 186.2175
0.677 | 1710.5439 | 187.009
0.678 | 1713.467 | 187.801
0.679 | 1716.3913 | 188.5936
0.68 | 1719.317 | 189.3867
0.681 | 1722.2441 | 190.1804
0.682 | 1725.1725 | 190.9747
0.683 | 1728.1023 | 191.7696
0.684 | 1731.0335 | 192.565
0.685 | 1733.966 | 193.361
0.686 | 1736.8998 | 194.1575
0.687 | 1739.8351 | 194.9547
0.688 | 1742.7717 | 195.7524
0.689 | 1745.7096 | 196.5506
0.69 | 1748.6489 | 197.3495
0.691 | 1751.5896 | 198.1489
0.692 | 1754.5316 | 198.9489
0.693 | 1757.475 | 199.7494
0.694 | 1760.4198 | 200.5505
0.695 | 1763.3659 | 201.3523
0.696 | 1766.3135 | 202.1545
0.697 | 1769.2623 | 202.9574
0.698 | 1772.2126 | 203.7608
0.699 | 1775.1642 | 204.5648
0.7 | 1778.1172 | 205.3694
0.701 | 1781.0716 | 206.1746
0.702 | 1784.0273 | 206.9804
0.703 | 1786.9844 | 207.7867
0.704 | 1789.9429 | 208.5936
0.705 | 1792.9028 | 209.4011
0.706 | 1795.8641 | 210.2092
0.707 | 1798.8267 | 211.0178
0.708 | 1801.7907 | 211.8271
0.709 | 1804.7561 | 212.6369
0.71 | 1807.7229 | 213.4473
0.711 | 1810.6911 | 214.2583
0.712 | 1813.6606 | 215.0699
0.713 | 1816.6315 | 215.8821
0.714 | 1819.6038 | 216.6949
0.715 | 1822.5775 | 217.5082
0.716 | 1825.5526 | 218.3222
0.717 | 1828.5291 | 219.1367
0.718 | 1831.507 | 219.9518
0.719 | 1834.4863 | 220.7675
0.72 | 1837.4669 | 221.5839
0.721 | 1840.449 | 222.4008
0.722 | 1843.4324 | 223.2183
0.723 | 1846.4172 | 224.0364
0.724 | 1849.4035 | 224.855
0.725 | 1852.3911 | 225.6743
0.726 | 1855.3801 | 226.4942
0.727 | 1858.3706 | 227.3147
0.728 | 1861.3624 | 228.1358
0.729 | 1864.3556 | 228.9575
0.73 | 1867.3503 | 229.7797
0.731 | 1870.3463 | 230.6026
0.732 | 1873.3437 | 231.4261
0.733 | 1876.3426 | 232.2502
0.734 | 1879.3428 | 233.0749
0.735 | 1882.3445 | 233.9002
0.736 | 1885.3475 | 234.7261
0.737 | 1888.352 | 235.5526
0.738 | 1891.3579 | 236.3797
0.739 | 1894.3652 | 237.2074
0.74 | 1897.3739 | 238.0357
0.741 | 1900.384 | 238.8646
0.742 | 1903.3955 | 239.6942
0.743 | 1906.4085 | 240.5243
0.744 | 1909.4229 | 241.3551
0.745 | 1912.4386 | 242.1865
0.746 | 1915.4558 | 243.0185
0.747 | 1918.4745 | 243.851
0.748 | 1921.4945 | 244.6843
0.749 | 1924.5159 | 245.5181
0.75 | 1927.5388 | 246.3525
0.751 | 1930.5631 | 247.1876
0.752 | 1933.5889 | 248.0233
0.753 | 1936.616 | 248.8596
0.754 | 1939.6446 | 249.6965
0.755 | 1942.6746 | 250.534
0.756 | 1945.706 | 251.3721
0.757 | 1948.7389 | 252.2109
0.758 | 1951.7732 | 253.0503
0.759 | 1954.8089 | 253.8903
0.76 | 1957.846 | 254.731
0.761 | 1960.8846 | 255.5722
0.762 | 1963.9246 | 256.4141
0.763 | 1966.9661 | 257.2566
0.764 | 1970.009 | 258.0997
0.765 | 1973.0533 | 258.9435
0.766 | 1976.0991 | 259.7879
0.767 | 1979.1463 | 260.6329
0.768 | 1982.1949 | 261.4786
0.769 | 1985.245 | 262.3248
0.77 | 1988.2965 | 263.1718
0.771 | 1991.3495 | 264.0193
0.772 | 1994.4039 | 264.8675
0.773 | 1997.4598 | 265.7163
0.774 | 2000.5171 | 266.5657
0.775 | 2003.5759 | 267.4158
0.776 | 2006.6361 | 268.2665
0.777 | 2009.6977 | 269.1179
0.778 | 2012.7608 | 269.9699
0.779 | 2015.8254 | 270.8225
0.78 | 2018.8914 | 271.6757
0.781 | 2021.9588 | 272.5296
0.782 | 2025.0277 | 273.3842
0.783 | 2028.0981 | 274.2394
0.784 | 2031.1699 | 275.0952
0.785 | 2034.2432 | 275.9517
0.786 | 2037.318 | 276.8088
0.787 | 2040.3942 | 277.6666
0.788 | 2043.4718 | 278.525
0.789 | 2046.551 | 279.384
0.79 | 2049.6315 | 280.2437
0.791 | 2052.7136 | 281.1041
0.792 | 2055.7971 | 281.9651
0.793 | 2058.8821 | 282.8267
0.794 | 2061.9685 | 283.689
0.795 | 2065.0565 | 284.552
0.796 | 2068.1458 | 285.4156
0.797 | 2071.2367 | 286.2798
0.798 | 2074.329 | 287.1447
0.799 | 2077.4228 | 288.0103
0.8 | 2080.5181 | 288.8765
0.801 | 2083.6148 | 289.7434
0.802 | 2086.7131 | 290.6109
0.803 | 2089.8128 | 291.4791
0.804 | 2092.9139 | 292.348
0.805 | 2096.0166 | 293.2175
0.806 | 2099.1207 | 294.0876
0.807 | 2102.2263 | 294.9585
0.808 | 2105.3334 | 295.83
0.809 | 2108.442 | 296.7021
0.81 | 2111.5521 | 297.5749
0.811 | 2114.6636 | 298.4484
0.812 | 2117.7767 | 299.3226
0.813 | 2120.8912 | 300.1974
0.814 | 2124.0072 | 301.0729
0.815 | 2127.1247 | 301.9491
0.816 | 2130.2437 | 302.8259
0.817 | 2133.3642 | 303.7034
0.818 | 2136.4861 | 304.5815
0.819 | 2139.6096 | 305.4604
0.82 | 2142.7345 | 306.3399
0.821 | 2145.861 | 307.2201
0.822 | 2148.989 | 308.1009
0.823 | 2152.1184 | 308.9825
0.824 | 2155.2493 | 309.8647
0.825 | 2158.3818 | 310.7476
0.826 | 2161.5157 | 311.6312
0.827 | 2164.6512 | 312.5154
0.828 | 2167.7881 | 313.4003
0.829 | 2170.9266 | 314.2859
0.83 | 2174.0666 | 315.1722
0.831 | 2177.208 | 316.0592
0.832 | 2180.351 | 316.9469
0.833 | 2183.4955 | 317.8352
0.834 | 2186.6415 | 318.7242
0.835 | 2189.789 | 319.6139
0.836 | 2192.938 | 320.5044
0.837 | 2196.0886 | 321.3954
0.838 | 2199.2406 | 322.2872
0.839 | 2202.3942 | 323.1797
0.84 | 2205.5492 | 324.0728
0.841 | 2208.7058 | 324.9667
0.842 | 2211.8639 | 325.8612
0.843 | 2215.0236 | 326.7565
0.844 | 2218.1847 | 327.6524
0.845 | 2221.3474 | 328.549
0.846 | 2224.5116 | 329.4464
0.847 | 2227.6773 | 330.3444
0.848 | 2230.8445 | 331.2431
0.849 | 2234.0133 | 332.1425
0.85 | 2237.1836 | 333.0427
0.851 | 2240.3554 | 333.9435
0.852 | 2243.5288 | 334.845
0.853 | 2246.7037 | 335.7472
0.854 | 2249.8801 | 336.6502
0.855 | 2253.058 | 337.5538
0.856 | 2256.2375 | 338.4581
0.857 | 2259.4185 | 339.3632
0.858 | 2262.6011 | 340.2689
0.859 | 2265.7852 | 341.1754
0.86 | 2268.9708 | 342.0826
0.861 | 2272.158 | 342.9905
0.862 | 2275.3467 | 343.899
0.863 | 2278.5369 | 344.8084
0.864 | 2281.7287 | 345.7184
0.865 | 2284.9221 | 346.6291
0.866 | 2288.117 | 347.5406
0.867 | 2291.3134 | 348.4527
0.868 | 2294.5114 | 349.3656
0.869 | 2297.7109 | 350.2792
0.87 | 2300.912 | 351.1936
0.871 | 2304.1146 | 352.1086
0.872 | 2307.3188 | 353.0244
0.873 | 2310.5245 | 353.9408
0.874 | 2313.7318 | 354.8581
0.875 | 2316.9406 | 355.776
0.876 | 2320.151 | 356.6947
0.877 | 2323.3629 | 357.614
0.878 | 2326.5765 | 358.5342
0.879 | 2329.7915 | 359.455
0.88 | 2333.0082 | 360.3766
0.881 | 2336.2263 | 361.2989
0.882 | 2339.4461 | 362.2219
0.883 | 2342.6674 | 363.1457
0.884 | 2345.8903 | 364.0702
0.885 | 2349.1148 | 364.9954
0.886 | 2352.3408 | 365.9214
0.887 | 2355.5684 | 366.8481
0.888 | 2358.7975 | 367.7755
0.889 | 2362.0282 | 368.7037
0.89 | 2365.2605 | 369.6326
0.891 | 2368.4944 | 370.5623
0.892 | 2371.7299 | 371.4926
0.893 | 2374.9669 | 372.4238
0.894 | 2378.2055 | 373.3557
0.895 | 2381.4457 | 374.2883
0.896 | 2384.6874 | 375.2217
0.897 | 2387.9307 | 376.1558
0.898 | 2391.1757 | 377.0907
0.899 | 2394.4222 | 378.0263
0.9 | 2397.6702 | 378.9626
0.901 | 2400.9199 | 379.8998
0.902 | 2404.1712 | 380.8376
0.903 | 2407.424 | 381.7763
0.904 | 2410.6784 | 382.7156
0.905 | 2413.9345 | 383.6558
0.906 | 2417.1921 | 384.5966
0.907 | 2420.4513 | 385.5383
0.908 | 2423.7121 | 386.4807
0.909 | 2426.9745 | 387.4238
0.91 | 2430.2384 | 388.3678
0.911 | 2433.504 | 389.3124
0.912 | 2436.7712 | 390.2579
0.913 | 2440.04 | 391.2041
0.914 | 2443.3103 | 392.1511
0.915 | 2446.5823 | 393.0988
0.916 | 2449.8559 | 394.0473
0.917 | 2453.1311 | 394.9966
0.918 | 2456.4079 | 395.9466
0.919 | 2459.6863 | 396.8974
0.92 | 2462.9663 | 397.849
0.921 | 2466.2479 | 398.8013
0.922 | 2469.5311 | 399.7544
0.923 | 2472.8159 | 400.7083
0.924 | 2476.1024 | 401.663
0.925 | 2479.3904 | 402.6185
0.926 | 2482.6801 | 403.5747
0.927 | 2485.9714 | 404.5317
0.928 | 2489.2643 | 405.4895
0.929 | 2492.5588 | 406.448
0.93 | 2495.8549 | 407.4074
0.931 | 2499.1527 | 408.3675
0.932 | 2502.4521 | 409.3284
0.933 | 2505.7531 | 410.2901
0.934 | 2509.0557 | 411.2526
0.935 | 2512.36 | 412.2159
0.936 | 2515.6658 | 413.1799
0.937 | 2518.9733 | 414.1448
0.938 | 2522.2825 | 415.1104
0.939 | 2525.5932 | 416.0768
0.94 | 2528.9056 | 417.044
0.941 | 2532.2196 | 418.0121
0.942 | 2535.5353 | 418.9809
0.943 | 2538.8526 | 419.9505
0.944 | 2542.1715 | 420.9209
0.945 | 2545.4921 | 421.8921
0.946 | 2548.8143 | 422.8641
0.947 | 2552.1381 | 423.8369
0.948 | 2555.4636 | 424.8105
0.949 | 2558.7907 | 425.7849
0.95 | 2562.1195 | 426.7601
0.951 | 2565.4499 | 427.7361
0.952 | 2568.782 | 428.713
0.953 | 2572.1157 | 429.6906
0.954 | 2575.451 | 430.669
0.955 | 2578.788 | 431.6483
0.956 | 2582.1267 | 432.6283
0.957 | 2585.467 | 433.6092
0.958 | 2588.8089 | 434.5909
0.959 | 2592.1526 | 435.5734
0.96 | 2595.4978 | 436.5567
0.961 | 2598.8447 | 437.5409
0.962 | 2602.1933 | 438.5258
0.963 | 2605.5436 | 439.5116
0.964 | 2608.8955 | 440.4982
0.965 | 2612.249 | 441.4856
0.966 | 2615.6042 | 442.4738
0.967 | 2618.9611 | 443.4629
0.968 | 2622.3197 | 444.4528
0.969 | 2625.6799 | 445.4435
0.97 | 2629.0418 | 446.4351
0.971 | 2632.4053 | 447.4274
0.972 | 2635.7706 | 448.4206
0.973 | 2639.1375 | 449.4147
0.974 | 2642.506 | 450.4095
0.975 | 2645.8763 | 451.4052
0.976 | 2649.2482 | 452.4018
0.977 | 2652.6218 | 453.3991
0.978 | 2655.9971 | 454.3974
0.979 | 2659.374 | 455.3964
0.98 | 2662.7526 | 456.3963
0.981 | 2666.1329 | 457.397
0.982 | 2669.5149 | 458.3986
0.983 | 2672.8986 | 459.401
0.984 | 2676.284 | 460.4043
0.985 | 2679.671 | 461.4084
0.986 | 2683.0598 | 462.4133
0.987 | 2686.4502 | 463.4192
0.988 | 2689.8423 | 464.4258
0.989 | 2693.2361 | 465.4333
0.99 | 2696.6316 | 466.4417
0.991 | 2700.0288 | 467.4509
0.992 | 2703.4277 | 468.461
0.993 | 2706.8283 | 469.4719
0.994 | 2710.2306 | 470.4837
0.995 | 2713.6346 | 471.4963
0.996 | 2717.0402 | 472.5098
0.997 | 2720.4476 | 473.5242
0.998 | 2723.8567 | 474.5394
0.999 | 2727.2675 | 475.5555
1 | 2730.68 | 476.5724
1.001 | 2734.0942 | 477.5903
1.002 | 2737.5101 | 478.609
1.003 | 2740.9277 | 479.6285
1.004 | 2744.3471 | 480.6489
1.005 | 2747.7681 | 481.6702
1.006 | 2751.1909 | 482.6924
1.007 | 2754.6153 | 483.7155
1.008 | 2758.0415 | 484.7394
1.009 | 2761.4694 | 485.7642
1.01 | 2764.899 | 486.7899
1.011 | 2768.3304 | 487.8164
1.012 | 2771.7635 | 488.8439
1.013 | 2775.1982 | 489.8722
1.014 | 2778.6347 | 490.9014
1.015 | 2782.073 | 491.9315
1.016 | 2785.5129 | 492.9625
1.017 | 2788.9546 | 493.9944
1.018 | 2792.398 | 495.0271
1.019 | 2795.8432 | 496.0608
1.02 | 2799.2901 | 497.0953
1.021 | 2802.7387 | 498.1307
1.022 | 2806.189 | 499.1671
1.023 | 2809.6411 | 500.2043