## Tabelle1
| Gas-Brennwert |  | Pelletsheizung |  | Wärmepumpe |  | ZeoTherm
Verbrauch/Jahr | 12000 | kWh |  |  | 4 | JAZ | 25 | % Gas Ersparnis
Preis-Steigerung | 7 | % | 5 | % | 7 | % | 7 | %
Jahr | Gaspreis/kWh | Jahresverbrauch | Pelletspreis/kWh | Jahresverbrauch | Strompreis/kWh | Jahresverbrauch | Gaspreis/kWh | Jahresverbrauch
1 | 0.0614 | 914.8 | 0.056 | 672 | 0.185 | 631 | 0.0614 | 730.6
2 | 0.065698 | 966.376 | 0.0588 | 705.6 | 0.19795 | 669.85 | 0.065698 | 769.282
3 | 0.070297 | 1021.5623 | 0.06174 | 740.88 | 0.21181 | 711.4195 | 0.070297 | 810.6717
4 | 0.075218 | 1080.6117 | 0.064827 | 777.924 | 0.22663 | 755.8989 | 0.075218 | 854.9588
5 | 0.080483 | 1143.7945 | 0.068068 | 816.8202 | 0.2425 | 803.4918 | 0.080483 | 902.3459
6 | 0.086117 | 1211.4001 | 0.071472 | 857.6612 | 0.25947 | 854.4162 | 0.086117 | 953.0501
7 | 0.092145 | 1283.7381 | 0.075045 | 900.5443 | 0.27764 | 908.9053 | 0.092145 | 1007.3036
8 | 0.098595 | 1361.1398 | 0.078798 | 945.5715 | 0.29707 | 967.2087 | 0.098595 | 1065.3548
9 | 0.1055 | 1443.9596 | 0.082738 | 992.8501 | 0.31786 | 1029.5933 | 0.1055 | 1127.4697
10 | 0.11288 | 1532.5767 | 0.086874 | 1042.4926 | 0.34011 | 1096.3449 | 0.11288 | 1193.9326
11 | 0.12078 | 1627.3971 | 0.091218 | 1094.6172 | 0.36392 | 1167.769 | 0.12078 | 1265.0478
12 | 0.12924 | 1728.8549 | 0.095779 | 1149.348 | 0.3894 | 1244.1928 | 0.12924 | 1341.1412
13 | 0.13828 | 1837.4148 | 0.10057 | 1206.8155 | 0.41666 | 1325.9663 | 0.13828 | 1422.5611
14 | 0.14796 | 1953.5738 | 0.1056 | 1267.1562 | 0.44582 | 1413.464 | 0.14796 | 1509.6803
15 | 0.15832 | 2077.864 | 0.11088 | 1330.514 | 0.47703 | 1507.0865 | 0.15832 | 1602.898
16 | 0.1694 | 2210.8544 | 0.11642 | 1397.0397 | 0.51042 | 1607.2625 | 0.1694 | 1702.6408
17 | 0.18126 | 2353.1542 | 0.12224 | 1466.8917 | 0.54615 | 1714.4509 | 0.18126 | 1809.3657
18 | 0.19395 | 2505.415 | 0.12835 | 1540.2363 | 0.58438 | 1829.1424 | 0.19395 | 1923.5613
19 | 0.20753 | 2668.3341 | 0.13477 | 1617.2481 | 0.62529 | 1951.8624 | 0.20753 | 2045.7506
20 | 0.22205 | 2842.6575 | 0.14151 | 1698.1105 | 0.66906 | 2083.1728 | 0.22205 | 2176.4931
21 | 0.2376 | 3029.1835 | 0.14858 | 1783.0161 | 0.71589 | 2223.6749 | 0.2376 | 2316.3876
22 | 0.25423 | 3228.7664 | 0.15601 | 1872.1669 | 0.766 | 2374.0121 | 0.25423 | 2466.0748
23 | 0.27203 | 3442.32 | 0.16381 | 1965.7752 | 0.81962 | 2534.873 | 0.27203 | 2626.24
24 | 0.29107 | 3670.8224 | 0.17201 | 2064.064 | 0.877 | 2706.9941 | 0.29107 | 2797.6168
25 | 0.31144 | 3915.32 | 0.18061 | 2167.2672 | 0.93839 | 2891.1637 | 0.31144 | 2980.99
Summe |  | 51051.891 |  | 32072.6104 |  | 37003.2159 |  | 39401.4182
Mehrkosten incl. Zinsen |  | 0 |  | 20000 |  | 25000 |  | 20000
Summe nach 25 Jahren |  | 51051.891 |  | 52072.6104 |  | 62003.2159 |  | 59401.4182