## Sheet1
Simple Excel Sheet for calculation according to MS5534B Datasheet
WORD1 | 52102 | 0 | 0
WORD2 | 21979 | 343 | 27
WORD3 | 44712 | 2560
WORD4 | 52626 | 18
C1 (SensT1) | 26051
C2 (OFFT1) | 2578
C3 (TCS) | 822
C4 (TCO) | 698
C5 (Tref) | 343
C6 (TempSens) | 27
D1 (ADC digital Pressure value) | 18066
D2 (ADC digital Temperature value) | 23808
UT1=8*C5+20224 | 22968
dT=D2-UT1 | 840
OFF=(C2+(C4-512)*dT/2^14)*4 | 10350
SENS=C1+C3*dT/2^10+24576 | 51301
X=SENS*(D1-7168)/2^14-OFF | 23773
P=X*10/2^5+2500 with 0.1 mbar resolution | 9929
TEMP=200+dT*(C6+50)/2^10 | 263.1641
LOW TEMPERATURE (TEMP<200)
T2=11*(C6+24)*(200-TEMP)*(200-TEMP)/2^20 | 2
P2=3*T2*(P-3500)/2^14 | 2
NO CORRECTION (200<=TEMP<=450)
T2=0 | 0
P2=0 | 0
HIGH TEMPERATURE (TEMP>450)
T2=3*(C6+24)*(450-TEMP)*(450-TEMP)/2^20 | 5
P2=T2*(P-10000)/2^13 | -1
TEMP=TEMP-T2 | 263.1641
P=P-P2 | 9929
Temperature in °C | 26.3164 | 28.74
Pressure in mbar | 992.9 | 960.3