## Tabelle1
Kalibrierwerte des DVM mit DOGM162W-A
DC-Werte ohne Korrekturberechnung
| Messbereich: 0,25 VDC | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VDC | [6 empty] | Messbereich: 25 VDC | [6 empty] | Messbereich: 250 VDC
| FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
|  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
| VDC | VDC | VDC | Digits | % | % |  | VDC | VDC | VDC | Digits | % | % |  | VDC | VDC | VDC | Digits | % | % |  | VDC | VDC | VDC | Digits | % | %
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.01 | 0.0095 | -0.0005 | -2 | -5 | -0.2 |  | 0.1 | 0.0975 | -0.0025 | -1 | -2.5 | -0.1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.02 | 0.01975 | -0.00025 | -1 | -1.25 | -0.1 |  | 0.2 | 0.1975 | -0.0025 | -1 | -1.25 | -0.1 |  | 2 | 2.025 | 0.025 | 1 | 1.25 | 0.1 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.03 | 0.02975 | -0.00025 | -1 | -0.83333 | -0.1 |  | 0.3 | 0.2975 | -0.0025 | -1 | -0.83333 | -0.1 |  | 3 | 3.025 | 0.025 | 1 | 0.83333 | 0.1 |  | 30 | 29.5 | -0.5 | -2 | -1.6667 | -0.2
| 0.04 | 0.03975 | -0.00025 | -1 | -0.625 | -0.1 |  | 0.4 | 0.3975 | -0.0025 | -1 | -0.625 | -0.1 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 39.75 | -0.25 | -1 | -0.625 | -0.1
| 0.05 | 0.04975 | -0.00025 | -1 | -0.5 | -0.1 |  | 0.5 | 0.4975 | -0.0025 | -1 | -0.5 | -0.1 |  | 5 | 4.975 | -0.025 | -1 | -0.5 | -0.1 |  | 50 | 49.75 | -0.25 | -1 | -0.5 | -0.1
| 0.06 | 0.05975 | -0.00025 | -1 | -0.41667 | -0.1 |  | 0.6 | 0.5975 | -0.0025 | -1 | -0.41667 | -0.1 |  | 6 | 5.975 | -0.025 | -1 | -0.41667 | -0.1 |  | 60 | 59.75 | -0.25 | -1 | -0.41667 | -0.1
| 0.07 | 0.06975 | -0.00025 | -1 | -0.35714 | -0.1 |  | 0.7 | 0.6975 | -0.0025 | -1 | -0.35714 | -0.1 |  | 7 | 6.975 | -0.025 | -1 | -0.35714 | -0.1 |  | 70 | 69.75 | -0.25 | -1 | -0.35714 | -0.1
| 0.08 | 0.07975 | -0.00025 | -1 | -0.3125 | -0.1 |  | 0.8 | 0.7975 | -0.0025 | -1 | -0.3125 | -0.1 |  | 8 | 7.975 | -0.025 | -1 | -0.3125 | -0.1 |  | 80 | 79.75 | -0.25 | -1 | -0.3125 | -0.1
| 0.09 | 0.08975 | -0.00025 | -1 | -0.27778 | -0.1 |  | 0.9 | 0.8975 | -0.0025 | -1 | -0.27778 | -0.1 |  | 9 | 8.975 | -0.025 | -1 | -0.27778 | -0.1 |  | 90 | 89.75 | -0.25 | -1 | -0.27778 | -0.1
| 0.1 | 0.09975 | -0.00025 | -1 | -0.25 | -0.1 |  | 1 | 0.9975 | -0.0025 | -1 | -0.25 | -0.1 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.11 | 0.10975 | -0.00025 | -1 | -0.22727 | -0.1 |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.12 | 0.11975 | -0.00025 | -1 | -0.20833 | -0.1 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.16 | 0.15975 | -0.00025 | -1 | -0.15625 | -0.1 |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 160.25 | 0.25 | 1 | 0.15625 | 0.1
| 0.17 | 0.16975 | -0.00025 | -1 | -0.14706 | -0.1 |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 170.25 | 0.25 | 1 | 0.14706 | 0.1
| 0.18 | 0.17975 | -0.00025 | -1 | -0.13889 | -0.1 |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 180.25 | 0.25 | 1 | 0.13889 | 0.1
| 0.19 | 0.18975 | -0.00025 | -1 | -0.13158 | -0.1 |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190 | 190.25 | 0.25 | 1 | 0.13158 | 0.1
| 0.2 | 0.19975 | -0.00025 | -1 | -0.125 | -0.1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 200.5 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0.2
| 0.21 | 0.20975 | -0.00025 | -1 | -0.11905 | -0.1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210.5 | 0.5 | 2 | 0.2381 | 0.2
| 0.22 | 0.21975 | -0.00025 | -1 | -0.11364 | -0.1 |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 220.5 | 0.5 | 2 | 0.22727 | 0.2
| 0.23 | 0.22975 | -0.00025 | -1 | -0.1087 | -0.1 |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230 | 230.5 | 0.5 | 2 | 0.21739 | 0.2
| 0.24 | 0.23975 | -0.00025 | -1 | -0.10417 | -0.1 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 240.75 | 0.75 | 3 | 0.3125 | 0.3
| 0.25 | 0.24975 | -0.00025 | -1 | -0.1 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250.75 | 0.75 | 3 | 0.3 | 0.3
AC-Werte ohne Korrekturberechnung
| Messbereich: 0,25 VAC | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VAC | [6 empty] | Messbereich: 25 VAC | [6 empty] | Messbereich: 250 VAC
R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
|  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
| VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | %
3 | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 26 |  |  | 1 | 0 | 0.0225 | 0.0225 | 9 |  |  | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.01 | 0.00925 | -0.00075 | -3 | -7.5 | -0.3 | 3 | 0.1 | 0.065 | -0.035 | -14 | -35 | -1.4 | 2 | 1 | 0.625 | -0.375 | -15 | -37.5 | -1.5 | 2 | 10 | 4.75 | -5.25 | -21 | -52.5 | -2.31
6 | 0.02 | 0.0175 | -0.0025 | -10 | -12.5 | -1 | 6 | 0.2 | 0.1575 | -0.0425 | -17 | -21.25 | -1.7 | 6 | 2 | 1.575 | -0.425 | -17 | -21.25 | -1.7 | 5 | 20 | 14 | -6 | -24 | -30 | -2.64
9 | 0.03 | 0.027 | -0.003 | -12 | -10 | -1.2 | 9 | 0.3 | 0.255 | -0.045 | -18 | -15 | -1.8 | 9 | 3 | 2.55 | -0.45 | -18 | -15 | -1.8 | 8 | 30 | 24 | -6 | -24 | -20 | -2.64
12 | 0.04 | 0.037 | -0.003 | -12 | -7.5 | -1.2 | 12 | 0.4 | 0.355 | -0.045 | -18 | -11.25 | -1.8 | 12 | 4 | 3.525 | -0.475 | -19 | -11.875 | -1.9 | 11 | 40 | 34 | -6 | -24 | -15 | -2.64
15 | 0.05 | 0.04675 | -0.00325 | -13 | -6.5 | -1.3 | 15 | 0.5 | 0.4525 | -0.0475 | -19 | -9.5 | -1.9 | 15 | 5 | 4.525 | -0.475 | -19 | -9.5 | -1.9 | 14 | 50 | 44 | -6 | -24 | -12 | -2.64
18 | 0.06 | 0.05675 | -0.00325 | -13 | -5.4167 | -1.3 | 18 | 0.6 | 0.5525 | -0.0475 | -19 | -7.9167 | -1.9 | 18 | 6 | 5.525 | -0.475 | -19 | -7.9167 | -1.9 | 18 | 60 | 54.25 | -5.75 | -23 | -9.5833 | -2.53
22 | 0.07 | 0.067 | -0.003 | -12 | -4.2857 | -1.2 | 21 | 0.7 | 0.6525 | -0.0475 | -19 | -6.7857 | -1.9 | 21 | 7 | 6.525 | -0.475 | -19 | -6.7857 | -1.9 | 21 | 70 | 64.5 | -5.5 | -22 | -7.8571 | -2.42
25 | 0.08 | 0.077 | -0.003 | -12 | -3.75 | -1.2 | 24 | 0.8 | 0.7525 | -0.0475 | -19 | -5.9375 | -1.9 | 24 | 8 | 7.525 | -0.475 | -19 | -5.9375 | -1.9 | 24 | 80 | 74.5 | -5.5 | -22 | -6.875 | -2.42
28 | 0.09 | 0.087 | -0.003 | -12 | -3.3333 | -1.2 | 27 | 0.9 | 0.8525 | -0.0475 | -19 | -5.2778 | -1.9 | 27 | 9 | 8.55 | -0.45 | -18 | -5 | -1.8 | 27 | 90 | 84.75 | -5.25 | -21 | -5.8333 | -2.31
31 | 0.1 | 0.09725 | -0.00275 | -11 | -2.75 | -1.1 | 31 | 1 | 0.955 | -0.045 | -18 | -4.5 | -1.8 | 31 | 10 | 9.575 | -0.425 | -17 | -4.25 | -1.7 | 30 | 100 | 95 | -5 | -20 | -5 | -2.2
34 | 0.11 | 0.10725 | -0.00275 | -11 | -2.5 | -1.1 | 34 | 1.1 | 1.0575 | -0.0425 | -17 | -3.8636 | -1.7 | 34 | 11 | 10.575 | -0.425 | -17 | -3.8636 | -1.7 | 33 | 110 | 105 | -5 | -20 | -4.5455 | -2.2
37 | 0.12 | 0.1175 | -0.0025 | -10 | -2.0833 | -1 | 37 | 1.2 | 1.16 | -0.04 | -16 | -3.3333 | -1.6 | 37 | 12 | 11.575 | -0.425 | -17 | -3.5417 | -1.7 | 37 | 120 | 115.25 | -4.75 | -19 | -3.9583 | -2.09
41 | 0.13 | 0.1275 | -0.0025 | -10 | -1.9231 | -1 | 40 | 1.3 | 1.26 | -0.04 | -16 | -3.0769 | -1.6 | 40 | 13 | 12.6 | -0.4 | -16 | -3.0769 | -1.6 | 40 | 130 | 125.25 | -4.75 | -19 | -3.6538 | -2.09
44 | 0.14 | 0.13775 | -0.00225 | -9 | -1.6071 | -0.9 | 43 | 1.4 | 1.3625 | -0.0375 | -15 | -2.6786 | -1.5 | 43 | 14 | 13.625 | -0.375 | -15 | -2.6786 | -1.5 | 43 | 140 | 135.5 | -4.5 | -18 | -3.2143 | -1.98
47 | 0.15 | 0.148 | -0.002 | -8 | -1.3333 | -0.8 | 46 | 1.5 | 1.465 | -0.035 | -14 | -2.3333 | -1.4 | 46 | 15 | 14.625 | -0.375 | -15 | -2.5 | -1.5 | 46 | 150 | 145.75 | -4.25 | -17 | -2.8333 | -1.87
50 | 0.16 | 0.15825 | -0.00175 | -7 | -1.0938 | -0.7 | 50 | 1.6 | 1.565 | -0.035 | -14 | -2.1875 | -1.4 | 50 | 16 | 15.65 | -0.35 | -14 | -2.1875 | -1.4 | 49 | 160 | 156 | -4 | -16 | -2.5 | -1.76
53 | 0.17 | 0.16825 | -0.00175 | -7 | -1.0294 | -0.7 | 53 | 1.7 | 1.6675 | -0.0325 | -13 | -1.9118 | -1.3 | 53 | 17 | 16.675 | -0.325 | -13 | -1.9118 | -1.3 | 53 | 170 | 166.25 | -3.75 | -15 | -2.2059 | -1.65
56 | 0.18 | 0.1785 | -0.0015 | -6 | -0.83333 | -0.6 | 56 | 1.8 | 1.7675 | -0.0325 | -13 | -1.8056 | -1.3 | 56 | 18 | 17.7 | -0.3 | -12 | -1.6667 | -1.2 | 56 | 180 | 176.5 | -3.5 | -14 | -1.9444 | -1.54
59 | 0.19 | 0.1885 | -0.0015 | -6 | -0.78947 | -0.6 | 59 | 1.9 | 1.87 | -0.03 | -12 | -1.5789 | -1.2 | 59 | 19 | 18.7 | -0.3 | -12 | -1.5789 | -1.2 | 59 | 190 | 186.5 | -3.5 | -14 | -1.8421 | -1.54
63 | 0.2 | 0.19875 | -0.00125 | -5 | -0.625 | -0.5 | 62 | 2 | 1.9725 | -0.0275 | -11 | -1.375 | -1.1 | 62 | 20 | 19.725 | -0.275 | -11 | -1.375 | -1.1 | 62 | 200 | 196.75 | -3.25 | -13 | -1.625 | -1.43
66 | 0.21 | 0.209 | -0.001 | -4 | -0.47619 | -0.4 | 65 | 2.1 | 2.075 | -0.025 | -10 | -1.1905 | -1 | 65 | 21 | 20.725 | -0.275 | -11 | -1.3095 | -1.1 | 65 | 210 | 207 | -3 | -12 | -1.4286 | -1.32
69 | 0.22 | 0.21925 | -0.00075 | -3 | -0.34091 | -0.3 | 69 | 2.2 | 2.175 | -0.025 | -10 | -1.1364 | -1 | 69 | 22 | 21.725 | -0.275 | -11 | -1.25 | -1.1 | 69 | 220 | 217.25 | -2.75 | -11 | -1.25 | -1.21
72 | 0.23 | 0.22925 | -0.00075 | -3 | -0.32609 | -0.3 | 72 | 2.3 | 2.2775 | -0.0225 | -9 | -0.97826 | -0.9 | 72 | 23 | 22.75 | -0.25 | -10 | -1.087 | -1 |  | 230 |  |  | (-10) | geschätzte Werte
75 | 0.24 | 0.2395 | -0.0005 | -2 | -0.20833 | -0.2 | 75 | 2.4 | 2.38 | -0.02 | -8 | -0.83333 | -0.8 | 75 | 24 | 23.8 | -0.2 | -8 | -0.83333 | -0.8 |  | 240 |  |  | ( -9) | für die
79 | 0.25 | 0.2495 | -0.0005 | -2 | -0.2 | -0.2 | 78 | 2.5 | 2.4825 | -0.0175 | -7 | -0.7 | -0.7 | 78 | 25 | 24.825 | -0.175 | -7 | -0.7 | -0.7 |  | 250 |  |  | ( -8) | Korrekturberechnung
AC-Werte mit Korrekturberechnung (Spannungswerte: Batteriespannung jeweils nach dem Ende des Kalibriervorgangs)
| Messbereich: 0,25 VAC berechnet (3,814 V) | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VAC berechnet (3,833 V) | [6 empty] | Messbereich: 25 VAC berechnet (3,809 V) | [6 empty] | Messbereich: 250 VAC berechnet (3,806 V)
R24
R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
|  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
| VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | %
1 | 0 | 0.00925 | 0.00925 | 37 |  |  | 1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 10 |  |  | 1 | 0 | 0.125 | 0.25 | 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.01 | 0.01175 | 0.00175 | 7 | 17.5 | 0.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.975 | -0.025 | -1 | -2.5 | -0.1 | 3 | 10 | 10.25 | 0.25 | 1 | 2.5 | 0.1
6 | 0.02 | 0.02025 | 0.00025 | 1 | 1.25 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.1925 | -0.0075 | -3 | -3.75 | -0.3 | 6 | 2 | 1.975 | -0.025 | -1 | -1.25 | -0.1 | 6 | 20 | 20.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.2
9 | 0.03 | 0.02975 | -0.00025 | -1 | -0.83333 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.2975 | -0.0025 | -1 | -0.83333 | -0.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30.5 | 0.5 | 2 | 1.6667 | 0.2
12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4.025 | 0.025 | 1 | 0.625 | 0.1 | 12 | 40 | 40.5 | 0.5 | 2 | 1.25 | 0.2
15 | 0.05 | 0.04975 | -0.00025 | -1 | -0.5 | -0.1 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 50.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.2
18 | 0.06 | 0.05975 | -0.00025 | -1 | -0.41667 | -0.1 | 18 | 0.6 | 0.5975 | -0.0025 | -1 | -0.41667 | -0.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 60.25 | 0.25 | 1 | 0.41667 | 0.1
21 | 0.07 | 0.06975 | -0.00025 | -1 | -0.35714 | -0.1 | 21 | 0.7 | 0.6975 | -0.0025 | -1 | -0.35714 | -0.1 | 21 | 7 | 7.025 | 0.025 | 1 | 0.35714 | 0.1 | 21 | 70 | 70.25 | 0.25 | 1 | 0.35714 | 0.1
24 | 0.08 | 0.07975 | -0.00025 | -1 | -0.3125 | -0.1 | 24 | 0.8 | 0.7975 | -0.0025 | -1 | -0.3125 | -0.1 | 24 | 8 | 8.025 | 0.025 | 1 | 0.3125 | 0.1 | 24 | 80 | 80.5 | 0.5 | 2 | 0.625 | 0.2
27 | 0.09 | 0.08975 | -0.00025 | -1 | -0.27778 | -0.1 | 27 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90 | 90.25 | 0.25 | 1 | 0.27778 | 0.1
31 | 0.1 | 0.09975 | -0.00025 | -1 | -0.25 | -0.1 | 31 | 1 | 1.0025 | 0.0025 | 1 | 0.25 | 0.1 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 100.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.1
34 | 0.11 | 0.10975 | -0.00025 | -1 | -0.22727 | -0.1 | 34 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110 | 110.5 | 0.5 | 2 | 0.45455 | 0.2
37 | 0.12 | 0.1195 | -0.0005 | -2 | -0.41667 | -0.2 | 37 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 12.025 | 0.025 | 1 | 0.20833 | 0.1 | 37 | 120 | 120.25 | 0.25 | 1 | 0.20833 | 0.1
40 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13.025 | 0.025 | 1 | 0.19231 | 0.1 | 40 | 130 | 130.5 | 0.5 | 2 | 0.38462 | 0.2
43 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 140 | 140.5 | 0.5 | 2 | 0.35714 | 0.2
46 | 0.15 | 0.14975 | -0.00025 | -1 | -0.16667 | -0.1 | 46 | 1.5 | 1.4975 | -0.0025 | -1 | -0.16667 | -0.1 | 46 | 15 | 15.025 | 0.025 | 1 | 0.16667 | 0.1 | 46 | 150 | 150.25 | 0.25 | 1 | 0.16667 | 0.1
50 | 0.16 | 0.1595 | -0.0005 | -2 | -0.3125 | -0.2 | 50 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 160 | 160.25 | 0.25 | 1 | 0.15625 | 0.1
53 | 0.17 | 0.16975 | -0.00025 | -1 | -0.14706 | -0.1 | 53 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 170 | 170.25 | 0.25 | 1 | 0.14706 | 0.1
56 | 0.18 | 0.1795 | -0.0005 | -2 | -0.27778 | -0.2 | 56 | 1.8 | 1.8025 | 0.0025 | 1 | 0.13889 | 0.1 | 56 | 18 | 17.975 | -0.025 | -1 | -0.13889 | -0.1 | 56 | 180 | 180.25 | 0.25 | 1 | 0.13889 | 0.1
59 | 0.19 | 0.18975 | -0.00025 | -1 | -0.13158 | -0.1 | 59 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0.2 | 0.19975 | -0.00025 | -1 | -0.125 | -0.1 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | 19.975 | -0.025 | -1 | -0.125 | -0.1 | 62 | 200 | 200.25 | 0.25 | 1 | 0.125 | 0.1
66 | 0.21 | 0.20975 | -0.00025 | -1 | -0.11905 | -0.1 | 66 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21 | 21.025 | 0.025 | 1 | 0.11905 | 0.1 | 66 | 210 | 210.25 | 0.25 | 1 | 0.11905 | 0.1
69 | 0.22 | 0.21975 | -0.00025 | -1 | -0.11364 | -0.1 | 69 | 2.2 | 2.2025 | 0.0025 | 1 | 0.11364 | 0.1 | 69 | 22 | 22.05 | 0.05 | 2 | 0.22727 | 0.2 | 69 | 220 | 220.25 | 0.25 | 1 | 0.11364 | 0.1
72 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 2.3025 | 0.0025 | 1 | 0.1087 | 0.1 | 72 | 23 | 23.025 | 0.025 | 1 | 0.1087 | 0.1 | 72 | 230
75 | 0.24 | 0.2395 | -0.0005 | -2 | -0.20833 | -0.2 | 75 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24 | 24.025 | 0.025 | 1 | 0.10417 | 0.1 | 75 | 240
79 | 0.25 | 0.24975 | -0.00025 | -1 | -0.1 | -0.1 | 79 | 2.5 | 2.4975 | -0.0025 | -1 | -0.1 | -0.1 | 79 | 25 | 25.05 | 0.05 | 2 | 0.2 | 0.2 | 79 | 250
[8 empty] | Messbereich: 2,5 VAC berechnet (4,67 V) | [6 empty] | 3 Zellen zu je 1,5 V zur Beurteilung des Einflusses der Batteriespannung
[7 empty] | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
[11 empty] | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
[8 empty] | VAC | VAC | VAC | Digits | % | %
[7 empty] | 1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 10
[7 empty] | 3 | 0.1 | 0.0975 | -0.0025 | -1 | -2.5 | -0.1
[7 empty] | 6 | 0.2 | 0.1875 | -0.0125 | -5 | -6.25 | -0.5
[7 empty] | 9 | 0.3 | 0.2925 | -0.0075 | -3 | -2.5 | -0.3
[7 empty] | 12 | 0.4 | 0.395 | -0.005 | -2 | -1.25 | -0.2
[7 empty] | 15 | 0.5 | 0.495 | -0.005 | -2 | -1 | -0.2
[7 empty] | 18 | 0.6 | 0.595 | -0.005 | -2 | -0.83333 | -0.2
[7 empty] | 21 | 0.7 | 0.695 | -0.005 | -2 | -0.71429 | -0.2
[7 empty] | 24 | 0.8 | 0.795 | -0.005 | -2 | -0.625 | -0.2
[7 empty] | 27 | 0.9 | 0.8975 | -0.0025 | -1 | -0.27778 | -0.1
[7 empty] | 31 | 1 | 0.9975 | -0.0025 | -1 | -0.25 | -0.1
[7 empty] | 34 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 37 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | -2 | -0.41667 | -0.2
[7 empty] | 40 | 1.3 | 1.2975 | -0.0025 | -1 | -0.19231 | -0.1
[7 empty] | 43 | 1.4 | 1.3975 | -0.0025 | -1 | -0.17857 | -0.1
[7 empty] | 46 | 1.5 | 1.495 | -0.005 | -2 | -0.33333 | -0.2
[7 empty] | 50 | 1.6 | 1.595 | -0.005 | -2 | -0.3125 | -0.2
[7 empty] | 53 | 1.7 | 1.6975 | -0.0025 | -1 | -0.14706 | -0.1
[7 empty] | 56 | 1.8 | 1.7975 | -0.0025 | -1 | -0.13889 | -0.1
[7 empty] | 59 | 1.9 | 1.8975 | -0.0025 | -1 | -0.13158 | -0.1
[7 empty] | 62 | 2 | 1.9975 | -0.0025 | -1 | -0.125 | -0.1
[7 empty] | 66 | 2.1 | 2.095 | -0.005 | -2 | -0.2381 | -0.2
[7 empty] | 69 | 2.2 | 2.1975 | -0.0025 | -1 | -0.11364 | -0.1
[7 empty] | 72 | 2.3 | 2.2975 | -0.0025 | -1 | -0.1087 | -0.1
[7 empty] | 75 | 2.4 | 2.3975 | -0.0025 | -1 | -0.10417 | -0.1
[7 empty] | 79 | 2.5 | 2.4975 | -0.0025 | -1 | -0.1 | -0.1