Als zweites habe ich versucht das Experiment zu wiederholen, allerdings habe ich nun mit der Resonanzfrequenz der Kapsel gearbeitet (40 kHz), mit nur einer Periode (einer Vollwelle) und mit höherer Amplitude. Das Signal dass das DaqMx Gerät am Ausgang bereitgestellt hat sah folgender Maßen aus:

Während des Versuchs herrschte eine Temperatur von 21,56 °C.  Die Zeitdifferenz mit dem Oszilloskop ergab etwa 688 µs. 

Das Datenerfassungsgerät berechnete eine Zeitdiffernz von 0,000903266s.

Im unteren Bild habe ich den Graph der Kreuzkorrelation beigefüfgt Die Kreuzkorrelation wurde wie im Versuch vorher berechnet.