## Tabelle1
Referenz: | 5
Spannung: | 5
Vorwiderstand: | 1000 | [6 empty] | für Tabelle
Temperatur | Widerstand | Strom | U (KTY) | P (KTY) | ADC | PWM-WERT | Nr | ADC | PWM
-10 | 755 | 2.849 | 2.151 | 6.1282 | 440.094 | 0 | 0 | 440 | 0
-9 | 761.8 | 2.838 | 2.162 | 6.1358 | 442.3439 | 5 | 1 | 441 | 2.5
-8 | 768.6 | 2.8271 | 2.1729 | 6.143 | 444.5764 | 10 | 2 | 442 | 5
-7 | 775.4 | 2.8163 | 2.1837 | 6.15 | 446.7918 | 15 | 3 | 443 | 7
-6 | 782.2 | 2.8055 | 2.1945 | 6.1567 | 448.9903 | 20 | 4 | 444 | 9
-5 | 789 | 2.7949 | 2.2051 | 6.1631 | 451.1722 | 25 | 5 | 445 | 10
-4 | 795.8 | 2.7843 | 2.2157 | 6.1692 | 453.3375 | 30 | 6 | 446 | 12.5
-3 | 802.6 | 2.7738 | 2.2262 | 6.175 | 455.4864 | 35 | 7 | 447 | 15
-2 | 809.4 | 2.7633 | 2.2367 | 6.1806 | 457.6192 | 40 | 8 | 448 | 17.5
-1 | 816.2 | 2.753 | 2.247 | 6.186 | 459.736 | 45 | 9 | 449 | 20
0 | 823 | 2.7427 | 2.2573 | 6.1911 | 461.8371 | 50 | 10 | 450 | 22.5
1 | 830.2 | 2.7319 | 2.2681 | 6.1962 | 464.0447 | 55 | 11 | 451 | 25
2 | 837.4 | 2.7212 | 2.2788 | 6.2011 | 466.235 | 60 | 12 | 452 | 27.5
3 | 844.6 | 2.7106 | 2.2894 | 6.2056 | 468.4082 | 65 | 13 | 453 | 30
4 | 851.8 | 2.7001 | 2.2999 | 6.21 | 470.5645 | 70 | 14 | 454 | 32.5
5 | 859 | 2.6896 | 2.3104 | 6.214 | 472.7041 | 75 | 15 | 455 | 35
6 | 866.2 | 2.6792 | 2.3208 | 6.2179 | 474.8272 | 80 | 16 | 456 | 37
7 | 873.4 | 2.6689 | 2.3311 | 6.2215 | 476.934 | 85 | 17 | 457 | 39
8 | 880.6 | 2.6587 | 2.3413 | 6.2248 | 479.0247 | 90 | 18 | 458 | 40
9 | 887.8 | 2.6486 | 2.3514 | 6.2279 | 481.0994 | 95 | 19 | 459 | 42.5
10 | 895 | 2.6385 | 2.3615 | 6.2308 | 483.1583 | 100 | 20 | 460 | 45
11 | 902.6 | 2.628 | 2.372 | 6.2336 | 485.3147 | 105 | 21 | 461 | 47.5
12 | 910.2 | 2.6175 | 2.3825 | 6.2362 | 487.454 | 110 | 22 | 462 | 50
13 | 917.8 | 2.6072 | 2.3928 | 6.2385 | 489.5763 | 115 | 23 | 463 | 52.5
14 | 925.4 | 2.5969 | 2.4031 | 6.2406 | 491.6818 | 120 | 24 | 464 | 55
15 | 933 | 2.5867 | 2.4133 | 6.2425 | 493.7708 | 125 | 25 | 465 | 57.5
16 | 940.6 | 2.5765 | 2.4235 | 6.2441 | 495.8435 | 130 | 26 | 466 | 60
17 | 948.2 | 2.5665 | 2.4335 | 6.2456 | 497.8999 | 135 | 27 | 467 | 62.5
18 | 955.8 | 2.5565 | 2.4435 | 6.2468 | 499.9404 | 140 | 28 | 468 | 65
19 | 963.4 | 2.5466 | 2.4534 | 6.2478 | 501.9651 | 145 | 29 | 469 | 67
20 | 971 | 2.5368 | 2.4632 | 6.2486 | 503.9741 | 150 | 30 | 470 | 69
21 | 978.9 | 2.5267 | 2.4733 | 6.2493 | 506.0461 | 155 | 31 | 471 | 70
22 | 986.8 | 2.5166 | 2.4834 | 6.2497 | 508.1017 | 160 | 32 | 472 | 72.5
23 | 994.7 | 2.5066 | 2.4934 | 6.25 | 510.1409 | 165 | 33 | 473 | 75
24 | 1002.6 | 2.4968 | 2.5032 | 6.25 | 512.1641 | 170 | 34 | 474 | 77.5
25 | 1010 | 2.4876 | 2.5124 | 6.2498 | 514.0448 | 175 | 35 | 475 | 80
26 | 1017.9 | 2.4778 | 2.5222 | 6.2495 | 516.0373 | 180 | 36 | 476 | 82.5
27 | 1025.8 | 2.4682 | 2.5318 | 6.249 | 518.0143 | 185 | 37 | 477 | 85
28 | 1033.7 | 2.4586 | 2.5414 | 6.2483 | 519.976 | 190 | 38 | 478 | 87.5
29 | 1041.6 | 2.4491 | 2.5509 | 6.2474 | 521.9224 | 195 | 39 | 479 | 90
30 | 1050 | 2.439 | 2.561 | 6.2463 | 523.9756 | 200 | 40 | 480 | 92.5
31 | 1058.4 | 2.4291 | 2.5709 | 6.245 | 526.012 | 205 | 41 | 481 | 95
32 | 1066.8 | 2.4192 | 2.5808 | 6.2435 | 528.0319 | 210 | 42 | 482 | 97.5
33 | 1075.2 | 2.4094 | 2.5906 | 6.2418 | 530.0355 | 215 | 43 | 483 | 100
34 | 1083.6 | 2.3997 | 2.6003 | 6.2399 | 532.0228 | 220 | 44 | 484 | 102.5
35 | 1092 | 2.3901 | 2.6099 | 6.2379 | 533.9943 | 225 | 45 | 485 | 105
36 | 1100.4 | 2.3805 | 2.6195 | 6.2357 | 535.9499 | 230 | 46 | 486 | 107.5
37 | 1108.8 | 2.371 | 2.629 | 6.2334 | 537.89 | 235 | 47 | 487 | 110
38 | 1117.2 | 2.3616 | 2.6384 | 6.2308 | 539.8147 | 240 | 48 | 488 | 112
39 | 1125.6 | 2.3523 | 2.6477 | 6.2282 | 541.7241 | 245 | 49 | 489 | 114
40 | 1134 | 2.343 | 2.657 | 6.2254 | 543.6186 | 250 | 50 | 490 | 115
[7 empty] | 51 | 491 | 117.5
[7 empty] | 52 | 492 | 120
[7 empty] | 53 | 493 | 122.5
[7 empty] | 54 | 494 | 125
[7 empty] | 55 | 495 | 127.5
[7 empty] | 56 | 496 | 130
[7 empty] | 57 | 497 | 132.5
[7 empty] | 58 | 498 | 135
[7 empty] | 59 | 499 | 137.5
[7 empty] | 60 | 500 | 140
[7 empty] | 61 | 501 | 142.5
[7 empty] | 62 | 502 | 145
[7 empty] | 63 | 503 | 147.5
[7 empty] | 64 | 504 | 150
[7 empty] | 65 | 505 | 152.5
[7 empty] | 66 | 506 | 155
[7 empty] | 67 | 507 | 157.5
[7 empty] | 68 | 508 | 160
[7 empty] | 69 | 509 | 162.5
[7 empty] | 70 | 510 | 165
[7 empty] | 71 | 511 | 167.5
[7 empty] | 72 | 512 | 170
[7 empty] | 73 | 513 | 172.5
[7 empty] | 74 | 514 | 175
[7 empty] | 75 | 515 | 177.5
[7 empty] | 76 | 516 | 180
[7 empty] | 77 | 517 | 182.5
[7 empty] | 78 | 518 | 185
[7 empty] | 79 | 519 | 187.5
[7 empty] | 80 | 520 | 190
[7 empty] | 81 | 521 | 192.5
[7 empty] | 82 | 522 | 195
[7 empty] | 83 | 523 | 197.5
[7 empty] | 84 | 524 | 200
[7 empty] | 85 | 525 | 202.5
[7 empty] | 86 | 526 | 205
[7 empty] | 87 | 527 | 207.5
[7 empty] | 88 | 528 | 210
[7 empty] | 89 | 529 | 212.5
[7 empty] | 90 | 530 | 215
[7 empty] | 91 | 531 | 217.5
[7 empty] | 92 | 532 | 220
[7 empty] | 93 | 533 | 222.5
[7 empty] | 94 | 534 | 225
[7 empty] | 95 | 535 | 227.5
[7 empty] | 96 | 536 | 230
[7 empty] | 97 | 537 | 232.5
[7 empty] | 98 | 538 | 235
[7 empty] | 99 | 539 | 237.5
[7 empty] | 100 | 540 | 240
[7 empty] | 101 | 541 | 242.5
[7 empty] | 102 | 542 | 245
[7 empty] | 103 | 543 | 247.5
[7 empty] | 104 | 544 | 250

## Tabelle2
Referenz: | 5
Spannung: | 5
Vorwiderstand: | 1000 | [5 empty] | (ADC-440)x2
Temperatur | Widerstand | Strom | U (KTY) | P (KTY) | ADC | DELTA(ADC) | PWM-WERT
-50 | 520 | 3.2895 | 1.7105 | 5.6267 | 349.9737 | 22.6767
-40 | 573 | 3.1786 | 1.8214 | 5.7894 | 372.6503 | 22.7423
-30 | 630 | 3.0675 | 1.9325 | 5.928 | 395.3926 | 22.2819
-20 | 690 | 2.9586 | 2.0414 | 6.0397 | 417.6746 | 22.4195
-10 | 755 | 2.849 | 2.151 | 6.1282 | 440.094 | 21.7431 | 0.18803 | 0 | 0 | 0
0 | 823 | 2.7427 | 2.2573 | 6.1911 | 461.8371 | 21.3212 | 43.6742 | 41 | 42 | 43
10 | 895 | 2.6385 | 2.3615 | 6.2308 | 483.1583 | 20.8158 | 86.3166 | 82 | 84 | 86
20 | 971 | 2.5368 | 2.4632 | 6.2486 | 503.9741 | 20.0015 | 127.9482 | 123 | 126 | 129
30 | 1050 | 2.439 | 2.561 | 6.2463 | 523.9756 | 19.6429 | 167.9512 | 164 | 168 | 172
40 | 1134 | 2.343 | 2.657 | 6.2254 | 543.6186 | 18.7781 | 207.2371 | 205 | 210 | 215
50 | 1221 | 2.2512 | 2.7488 | 6.1881 | 562.3967 | 18.1293
60 | 1312 | 2.1626 | 2.8374 | 6.1362 | 580.526 | 17.287
70 | 1406 | 2.0781 | 2.9219 | 6.072 | 597.813 | 16.8038
80 | 1505 | 1.996 | 3.004 | 5.996 | 614.6168 | 15.9782
90 | 1607 | 1.9179 | 3.0821 | 5.9112 | 630.5949 | 15.3317
100 | 1713 | 1.843 | 3.157 | 5.8183 | 645.9266 | 14.6929
110 | 1823 | 1.7712 | 3.2288 | 5.7188 | 660.6196 | 13.7097
120 | 1934 | 1.7042 | 3.2958 | 5.6166 | 674.3292 | 12.5998
130 | 2044 | 1.6426 | 3.3574 | 5.5148 | 686.929 | 10.8961
140 | 2146 | 1.5893 | 3.4107 | 5.4207 | 697.8252 | 8.7505
150 | 2233 | 1.5466 | 3.4534 | 5.3409 | 706.5756