Digitales Rasterelektronenmikroskop ( REM )

Zeiss DSM 950

#### Technische Daten:

Vergrößerung:	>10000x

Auflösung:		≈10 nm

Probengröße:	dmax ≈ 250 mm

Digitale Bildverarbeitung mit Mess- und Auswerteprogrammen

Ausgabeformate:	.jpg, .tif

Detektoren:

Sekundärelektronendetektor (SE)

Rückstreuelektronendetektor (BSE), zur Materialkontrastdarstellung

Energiedispersive Röntgenstrahlanalyse (EDX)

Quantitativer und qualitativer Nachweis von Elementen bis Bor

Punkt- und Linienanalyse sowie Verteilungsbilder

Probenpräparation:

Bedampfen und Sputtern (Kohle, Gold)