## Tabelle1
Berechnung ADC
Kalibrierspannung | U(cal) | 10000
| ADC(cal) | 340
| ADC | 320
Berechnung | U= U(cal) x ADC / ADC(cal)
| U(cal) x ADC | 3200000 | #VALUE!
Ergebnis | : ADC(cal) | 9411.7647 | #VALUE!
Berechnung Umax | Umax=U(cal) x 1023 / ADC
| U(cal) x 1023 | 10230000 | #VALUE!
Ergebnis | : ADC(cal) | 30088.2353 | #VALUE!