## Tabelle1
TASTE |  | TASTE |  | TASTE
AUTO / MANU |  | PROG |  | TEMP
kurz | lang | kurz | lang | kurz | lang
Auto / Manu | Reserve 0 | Auswahl Tage | IST | Temp (Tag) | BOOST
| Reserve 1 | EIN-1 | 21,2° | Temp (Nacht)
| SAVE | AUS-1 | Batt | SAVE
|  | EIN-2 | 2.72
|  | AUS-2 | POS
|  | EIN-3 | 10
|  | AUS-3 | POSE
|  | SAVE | 781
hh:mm
ss
Tag
Sec
hh
mm
Offs
0
ADC
470
CAL
INST
SAVE