Temp/Hygro-Sensor TX 205-DTH

Der Sender TX 205-DTH ist ein Thermo-Hygro-Sender und dient als Ersatz- oder Zusatzsender für Wetterstationen von Technoline.

Die Außensensoren sind Tag ein und Tag aus den Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Es kommt vor, dass aus diesem Grund ein Sender ausfällt.

Sollten Sie eine der folgenden Stationen besitzen: Technoline WS 9255, Technoline WS 9050, Technoline WS 9065, Technoline WS 9060, können Sie ihren defekten Sensor mit mit dem angebotenen Sender TX205-DTH ersetzen.

Einige der genannten Stationen, haben die Möglichkeit bis zu 3 Sensoren zu empfangen.

Sie können mit dem Sender TX205-DTH auch Ihre vorhandene Technoline Station um 2 weitere Sensoren ergänzen. (sofern Ihre Station kompatibel ist.)

Außentemperaturmessbereich: -25°C (-13°F) ~ 50°C (122°F)

Wandanbringung oder Tischaufstellung

3 Kanäle auswählbar

433.92MHz RF Übertragungsfrequenz

60 Meter Übertragungsreichweite im Freifeld