## Tabelle1
KTY81-110 am Microprocessor ADC Eingang mit Vorwiderstand ca. 2700 Ohm (2000 bis 4000, muss nicht genau sein) und Temperatur Berechnung mit Geraden Gleichung.
Bei anderen KTY nur die Spalte Rt(Ohm) updaten.
I=Vcc / (R1+R2+Rsensor) |  | ADCwert=(Uadc/Vref)*1024
Uadc=I*Rsensor |  | TempDiff=(ADCtemp-SollTemp*2)/2 oder (ADCtemp-SollTemp)
Vref=Vcc – I*R1 |  | ADCtemp = k* ADCwert+d | [6 empty] | Temp= k * ADCwert +d
KTY81-110 | Vcc( mV ) | R1 | R2 |  |  | NULLTEMP= | k | d
| 3300 | 0 | 2700 |  |  | 237 | 0.63158 | -149.6842 | zwei Stützpunkte bei 0 und 60 Grad:
k=60 / (ADCwert_60-ADCwert_0)
Temperatur(°C) | Rt(Ohm) | I(mA) | Uadc( V ) | Vref | ADCwert | ADCtemp(°C) | Temp-Diff.(°C) | ADCtemp-Integer | d=-ADCwert_0 * k
-50 | 515 | 1.0264 | 0.52862 | 3.3 | 164 | -46.1053 | 3.8947 | -46.5391
-40 | 567 | 1.0101 | 0.57273 | 3.3 | 177 | -37.8947 | 2.1053 | -38.3379
-30 | 624 | 0.99278 | 0.61949 | 3.3 | 192 | -28.4211 | 1.5789 | -28.875
-20 | 684 | 0.97518 | 0.66702 | 3.3 | 206 | -19.5789 | 0.42105 | -20.043
-10 | 747 | 0.95735 | 0.71514 | 3.3 | 221 | -10.1053 | -0.10526 | -10.5801 | Vcc—R1—Vref—R2—Uadc—Rsensor—Gnd
0 | 815 | 0.93883 | 0.76515 | 3.3 | 237 | 0 | 0 | -0.48633 | Optional Vref runterziehen mit R1 bringt nichts! Keine höhere Auflösung.
10 | 886 | 0.92025 | 0.81534 | 3.3 | 253 | 10.1053 | 0.10526 | 9.6074
20 | 961 | 0.90139 | 0.86624 | 3.3 | 268 | 19.5789 | -0.42105 | 19.0703 | Also R1 = 0
30 | 1040 | 0.88235 | 0.91765 | 3.3 | 284 | 29.6842 | -0.31579 | 29.1641
40 | 1122 | 0.86342 | 0.96876 | 3.3 | 300 | 39.7895 | -0.21053 | 39.2578
50 | 1209 | 0.84421 | 1.0206 | 3.3 | 316 | 49.8947 | -0.10526 | 49.3516 | ADCtemp-Integer =( ADCwert *GANZZAHL (K*1024)) / 1024 +GANZZAHL(d)
60 | 1299 | 0.82521 | 1.0719 | 3.3 | 332 | 60 | -2.2737e-13 | 59.4453 | für Microprocessor!
70 | 1392 | 0.80645 | 1.1226 | 3.3 | 348 | 70.1053 | 0.10526 | 69.5391 | k*1024=constant; d=constant
80 | 1490 | 0.78759 | 1.1735 | 3.3 | 364 | 80.2105 | 0.21053 | 79.6328 | int Temp; uint32_t val;
90 | 1591 | 0.76905 | 1.2236 | 3.3 | 379 | 89.6842 | -0.31579 | 89.0957 | Val = ADCwert *k;
100 | 1696 | 0.75068 | 1.2732 | 3.3 | 395 | 99.7895 | -0.21053 | 99.1895 | Val >>=10;
110 | 1805 | 0.73252 | 1.3222 | 3.3 | 410 | 109.2632 | -0.73684 | 108.6523 | Val += d;
120 | 1915 | 0.71506 | 1.3693 | 3.3 | 424 | 118.1053 | -1.8947 | 117.4844 | Temp=val; | TomK 2020
130 | 2023 | 0.69871 | 1.4135 | 3.3 | 438 | 126.9474 | -3.0526 | 126.3164