Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2

2	Vorbereitungsaufgaben	3

2.1	Vorbereitungsaufgabe 1	3

2.2	Vorbereitungsaufgabe 2	3

2.3	Vorbereitungsaufgabe 3	6

2.4	Vorbereitungsaufgabe 4	9

2.5	Vorbereitungsaufgabe 5	9

2.6	Vorbereitungsaufgabe 6	15

2.7	Vorbereitungsaufgabe 7	16

3	Versuchsdurchführung	21

3.1	Untersuchung der Regelstrecke	21

3.1.1	Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 1	22

3.1.2	Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 2	22

3.1.3	Vergleich der gemessenen mit den simulierten Übergangsfunktionen	23

3.2	Untersuchung der Regelstrecke mit Entkopplungsfilter	24

3.2.1	Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 1	24

3.2.2	Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 2	25

3.2.3	Vergleich der simulierten mit den gemessenen Übertragungsfunktionen	26

3.3	Führungsverhalten der geschlossenen Regelung mit Entkopplungsfilter	27

3.3.1	Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 1	27

3.3.2	Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 2	28

3.4	Störverhalten der geschlossenen Regelung mit Entkopplungsfilter	29

3.4.1	Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z1 an Tank 1	29

3.4.2	Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z2 an Tank 2	30

3.4.3	Auswertung des Störverhaltens zi=20%	31

3.4.4	Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z1=50% an Tank 1	32

3.5	Führungsverhalten der geschlossenen Regelung ohne Entkopplungsfilter	33

3.5.1	Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 1	33

3.5.2	Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 2	34

3.6	Störverhalten der geschlossenen Regelung ohne Entkopplungsfilter	35

3.6.1	Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z1 an Tank 1	35

3.6.2	Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z2 an Tank 2	36

4	Zusammenfassung	37

# Einleitung

Im folgenden Versuch wird an Hand eines Drei-Tank-Systems die technische Realisierung eines nichtlinearen Mehrgrößensystems mit zwei Eingangs- und Ausgangsgrößen erläutert.

Dazu wird in der Vorbereitung (Kapitel 2) die theoretische Prozessanalyse für dieses Modell betrieben und im weiteren Verlauf die errechneten Werte praktisch zu überprüft (Punkt 3).

# Vorbereitungsaufgaben

## Vorbereitungsaufgabe 1

Aufstellen der Differenzialgleichungen für die Volumenbilanzen de Drei-Tank-Systems:

| dVdt=A⋅h(t)=qe(t)−qa(t) | (2.1) |
| --- | --- |

Volumenstrom zwischen zwei Behältern

| q=az⋅s⋅2⋅g⋅he(t)−ha(t) | (2.2) |
| --- | --- |

Tank 1:

| h1(t)=KPi⋅u1(t)A−az1⋅sA⋅2⋅g⋅h1(t)−h3(t) | (2.3) |
| --- | --- |

Tank 2:

| h2(t)=KPi⋅u2(t)A+az3⋅sA⋅2⋅g⋅h3(t)−h2(t)−az2⋅sA⋅2⋅g⋅h2(t) | (2.4) |
| --- | --- |

Tank 3:

| h3(t)=az1⋅sA⋅2⋅g⋅h1(t)−h3(t)−az3⋅sA⋅2⋅g⋅h3(t)−h2(t) | (2.5) |
| --- | --- |

## Vorbereitungsaufgabe 2

Linearisieren der Differenzialgleichungen (2.3), (2.4) und (2.5) mittels Taylor-Reihenentwicklung am Arbeitspunkt und Abbruch nach dem ersten Glied:

Für kleine Änderungen am Arbeitspunkt gilt (Zufluss und Abfluss am AP heben sich auf):

| Δxa(t)≈df(xe)dt¦AP⋅Δxe(t)=Kp⋅Δxe(t) | (2.6) |
| --- | --- |

Tank 1:

| Δh1(t)=KPi⋅Δu1(t)A−az1⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h10−h30⋅(Δh1−Δh3) | (2.7) |
| --- | --- |

Tank 2:

| Δh2(t)=KPi⋅Δu2(t)A+az3⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h30−h20⋅(Δh3−Δh2)−az2⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h20⋅Δh2 | (2.8) |
| --- | --- |

Tank 3:

| Δh3(t)=az1⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h10−h30⋅(Δh1−Δh3)−az3⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h30−h20⋅(Δh3−Δh2) | (2.9) |
| --- | --- |

Zur Berechnung der Koeffizienten aij am Arbeitspunkt wird vorausgesetzt:

| hi=ai1⋅h1+ai2⋅h2+ai3⋅h3; h10=27,4cm; Δh2(t)=12,3cm; Δh3(t)=19,8cm; s=0,5cm2; A=154cm2; az1=0,4421; az2=0,7063; az3=0,4898; g=981cms2 | (2.10) |
| --- | --- |

Tank 1, ai1:

| a11=−a13=−az1⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h10−h30=−0.4421⋅0.5cm2⋅2⋅981cms22⋅154cm2⋅27,4cm−19,8cm=−0.01151s | (2.11) |
| --- | --- |

Tank 2, ai2:

| a22=−az3⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h30−h20−az2⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h20=0,4898⋅0,5cm2⋅2⋅981cms2308cm2⋅17,5cm−0,7063⋅0,5cm2⋅2⋅981cms208cm2⋅12,3cm=-0,02421s | (2.12) |
| --- | --- |
| a23=az3⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h30−h20=0,4898⋅0,5cm2⋅2⋅981cms2308cm2⋅19,8cm−12,3cm=0,0129 | (2.13) |

Tank 3, ai3:

| a31=az1⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h10−h30=0,4421⋅0,5cm2⋅2⋅981cms2308cm2⋅27,4cm−19,8cm=0,01151s | (2.14) |
| --- | --- |
| a32=az3⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h30−h20=0,4898⋅0,5cm2⋅2⋅981cms2308cm2⋅19,8cm−12,3cm=0,01291s | (2.15) |
| a33=−az1⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h10−h30−az3⋅s⋅2⋅g2⋅A⋅h30−h20=−0,4421⋅0,5cm2⋅2⋅981cms2308cm2⋅7,6cm−0,4898⋅0,5cm2⋅2⋅981cms2308cm2⋅7,5cm=-0,02441s | (2.16) |

Durch diese Koeffizienten ergeben sich die Vereinfachungen der Differenzialgleichungen zu:

| Δh1(t)=KPi⋅Δu1(t)A+a11⋅Δh1+a13⋅Δh3 | (2.17) |
| --- | --- |
| Δh2(t)=KPi⋅Δu2(t)A+a22⋅Δh2+a23⋅Δh3 | (2.18) |
| Δh3(t)=a31⋅Δh1+a32⋅Δh2+a33⋅Δh3 | (2.19) |

| h1h2h3=a110a130a22a23a31a32a33h1h2h3+KPiA00KPiA00u1u2 | (2.20) |
| --- | --- |

| y1y2=1001h1h2+0000u1u2 | (2.21) |
| --- | --- |

- Sprungantworten bei u1=0,6V und u2=0V

- Sprungantworten bei u1=0V und u2=0,6V

## Vorbereitungsaufgabe 3

Im Folgenden wird die Übertragungsmatrix mit Hilfe von Matlab ermittelt und in Simulink die entsprechenden Sprungantworten simuliert. Diese stimmen folglich mit den in Kapitel 2.2 ermittelten Sprungantworten überein.

| G=G11G12G21G22 | (2.22) |
| --- | --- |

- Simulink Modell der Regelstrecke

- Sprungantworten bei u1=0,6V und u2=0V

- Sprungantworten bei u1=0V und u2=0,6V

## Vorbereitungsaufgabe 4

Der Entkopplungsfilter K21 dient zur Entkopplung des Zulaufvolumenstromes u1 auf die Füllhöhe h2 an einem vorgegebenen Arbeitspunkt (für das linearisierte Modell). K21 ist idealerweise so zu wählen, dass die Übertragungsfunktion von u1 zu h2 zu Null wird und die Übertragungsfunktion von u1 zu h1 unverändert bleibt. Mit dem Entkoppelfilter K12 ist analog zu K21 zu verfahren.

Die Entkopplungsfilter ergeben sich bei einer P-kanonischen Form zu:

| K12=−G12G11=−0,325,8⋅s+1⋅77,4⋅s+1 | (2.23) |
| --- | --- |
| K21=−G21G22=−132,1⋅s+1⋅210,1⋅s+1 | (2.24) |

## Vorbereitungsaufgabe 5

Im Folgenden wird das Mehrgrößensystem mit den Entkopplungsfilters so vereinfacht, dass daraus die PI-Regler berechnet werden kann.

Berechnung der entkoppelten Regelstrecke G1:

| Y1=(V1+V2⋅K12)⋅G11+(V2+V1⋅K21)⋅G12V1⋅G11+V2⋅K12⋅G11+V2⋅G12+V1⋅K21⋅G12 | (2.25) |
| --- | --- |

Mit den Entkopplungsfiltern (2.23) und (2.24) ergibt sich

| G1=Y1V1=G11+K21⋅G12 | (2.26) |
| --- | --- |

Berechnung der entkoppelten Regelstrecke G2:

| Y2=(V2+V1⋅K21)⋅G22+(V1+V2⋅K12)⋅G21V2⋅G22+V1⋅K21⋅G22+V1⋅G21+V2⋅K12⋅G21 | (2.27) |
| --- | --- |

Mit den Entkopplungsfiltern (2.23) und (2.24) ergibt sich

| G2=Y2V2=G22+K12⋅G21 | (2.28) |
| --- | --- |

Die PI-Regler wurden mit RLtool ermittelt:

Bei G1 mit großer Zeitkonstante:

| GR11=18,91⋅210,1⋅s+1210,1⋅s | (2.29) |
| --- | --- |

Bei G1 mit kleiner Zeitkonstante:

| GR12=19,23⋅32,09⋅s+132,09⋅s | (2.30) |
| --- | --- |

- WOK mit Regler GR1_1 bei großer Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR1_1 bei großer Zeitkonstante

- WOK mit Regler GR1_2 bei kleiner Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR1_2 bei kleiner Zeitkonstante

Bei G2 mit großer Zeitkonstante:

| GR21=19,38⋅77,4⋅s+177,4⋅s | (2.31) |
| --- | --- |

Bei G2 mit kleiner Zeitkonstante:

| GR22=18,04⋅25,7⋅s+125,7⋅s | (2.32) |
| --- | --- |

- WOK mit Regler GR2_1 bei großer Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR2_1 bei großer Zeitkonstante

- WOK mit Regler GR2_2 bei kleiner Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR2_2 bei kleiner Zeitkonstante

Bei der Regelung mit Entkopplungsfilter ist es aus dynamischen Gründen sinnvoller die kleinere Zeitkonstante zu kompensieren, damit das System schneller wird.

Durch Partialbruchzerlegung, wie es in Gleichung (2.33) und (2.34) dargestellt ist, sieht man, dass sich eine Parallelstruktur mit einer großen und einer kleinen Zeitkonstante ergibt. Diese können als Laststörung angesehen werden. Wird nun der Term mit der kleineren Zeitkonstante kompensiert, so wirkt nur noch die langsamere Störung, welche das System nicht so stark beeinflusst.

| G1=5,3⋅41⋅s+1(32,09⋅s+1)⋅(210,1⋅s+1)=0,332,09⋅s+1+5,1210,1⋅s+1 | (2.33) |
| --- | --- |

| G2=1,6⋅41⋅s+1(25,8⋅s+1)⋅(77,4⋅s+1)=0,525,8⋅s+1+477,4⋅s+1 | (2.34) |
| --- | --- |

- Beispiel-Struktur mit Regler

## Vorbereitungsaufgabe 6

Die Hauptregler werden mittels Matlab in den z-Bereich transformiert:

| GR12=19,23⋅32,09⋅s+132,09⋅s  GRZ12=19,23−18,63⋅z−11−z−1 | (2.35) |
| --- | --- |
| GR22=18,04⋅25,7⋅s+125,7⋅s  GRZ21=18,04−17,34⋅z−11−z−1 | (2.36) |

Daraus folgenden die Differenzengleichungen:

| GRZ12=19,23−18,63⋅z−11−z−1  y1(n)=y1(n−1)−18,63⋅x1(n−1)+19,23⋅x1(n) | (2.37) |
| --- | --- |
| GRZ21=18,04−17,34⋅z−11−z−1  y2(n)=y2(n−1)−17,34⋅x2(n−1)+18,04⋅x2(n) | (2.38) |

## Vorbereitungsaufgabe 7

Die PI-Regler werden für die Hauptregelstrecken G11 und G22 (ohne Entkopplungsfilter) mittels RLtool ermittelt:

Bei G11 mit großer Zeitkonstante:

| GR111=18,70⋅374⋅s+1374⋅s | (2.39) |
| --- | --- |

Bei G11 mit kleiner Zeitkonstante:

| GR112=20⋅24,38⋅s+124,38⋅s | (2.40) |
| --- | --- |

Bei G22 mit großer Zeitkonstante:

| GR221=19,82⋅374⋅s+1374⋅s | (2.41) |
| --- | --- |

Bei G22 mit kleiner Zeitkonstante:

| GR222=20⋅24,38⋅s+124,38⋅s | (2.42) |
| --- | --- |

- WOK mit Regler GR11_1 bei großer Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR11_1 bei großer Zeitkonstante

- WOK mit Regler GR11_2 bei kleiner Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR11_2 bei kleiner Zeitkonstante

- WOK mit Regler GR22_1 bei großer Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR22_1 bei großer Zeitkonstante

- WOK mit Regler GR22_2 bei kleiner Zeitkonstante

- Sprungantwort mit Regler GR22_2 bei kleiner Zeitkonstante

Die ausgewählten Hauptregler werden mittels Matlab in den z-Bereich transformiert:

| GR112=20⋅24,38⋅s+124,38⋅s  GRZ112=20−19,18⋅z−11−z−1 | (2.43) |
| --- | --- |
| GR222=20⋅24,38⋅s+124,38⋅s GRZ222=20−19,18⋅z−11−z−1 | (2.44) |

Daraus folgenden die Differenzengleichungen:

| GRZ112=20−19,18⋅z−11−z−1  y11(n)=y11(n−1)−19,18⋅x11(n−1)+20⋅x11(n) | (2.45) |
| --- | --- |
| GRZ222=20−19,18⋅z−11−z−1  y22(n)=y22(n−1)−19,18⋅x22(n−1)+20⋅x22(n) | (2.46) |

# Versuchsdurchführung

## Untersuchung der Regelstrecke

Zunächst wird das System bei u10=u20=30% in seinen Arbeitspunkt gefahren und gewartet bis sich ein stationärer Endwert einstellt. Dieser stellte sich dann nach ca. 2000 Sekunden ein.

- Befüllung der Behälter mit 30% Pumpenleistung

Zum Vergleich der Simulation und des realen Systems werden in den anschließenden Kapiteln die Sprungantworten ermittelt.

### Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 1

- Änderung der Eingangsgröße u1 am AP auf 33% Pumpenleistung

### Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 2

- Änderung der Eingangsgröße u2 am AP auf 27% Pumpenleistung

### Vergleich der gemessenen mit den simulierten Übergangsfunktionen

- gemessene/simulierte Übergangsfunktion für u1=0.6V, u2=0V

Um einen direkten Vergleich der simulierten Übergangsfunktionen mit den gemessenen Übergangsfunktionen zu erreichen, wurde die Weg- und die Zeitachse dahingehend verschoben, dass ein direkter Vergleich der simulierten und gemessenen Daten möglich ist. Der Verlauf der gemessenen Funktionen entspricht in etwa dem der simulierten Funktionen, wobei der statische Endwert in allen drei Funktionen leicht abweicht. Ursachen sind in den unterschiedlichen Arbeitspunkten zu finden. Das errechnete Zustandsmodell setze einen Arbeitspunkt von h10=27,4cm, h20=19,8cm und h30=12,3cm voraus. In dem Praktikumsversuch wurden aber die Arbeitspunkte h10= 29,0cm h20=21,6cm und h30=13,4cm angefahren.

Es ist deutlich die Verkopplung des Gesamtsystems zu erkennen. In Abbildung 25 ist auch zu sehen, dass die Änderung des Zulaufes von Tank 2 eine gleiche Absenkung der Füllhöhen in allen drei Behältern verursachte.

## Untersuchung der Regelstrecke mit Entkopplungsfilter

Im Nachfolgenden werden die Auswirkungen der berechneten Entkopplungsfilter in der Regelstrecke untersucht.

### Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 1

- Änderung der Stellgröße u1=30% am Tank 1

### Sprungförmige Änderung der Eingangsgröße an Tank 2

- Änderung der Stellgröße u2=30% am Tank 2

### Vergleich der simulierten mit den gemessenen Übertragungsfunktionen

- Angepasste Darstellung von Abbildung 28

Bei dem Teilversuch 3.2 wurde das Rücksetzen der Arbeitspunkt auf u1=u2=30% nicht beachtet.

In Abbildung 29 ist der Vergleich der Simulation und der Messung bei sprungförmiger Änderung der Eingangsgröße von Tank 2 zu sehen. Da die Entkopplungsfilter nicht das gewünschte Verhalten aufweisen, lässt den Schluss zu, dass in der Messungen von Kapitel 3.2 die Entkopplungsfilter nicht richtig eingestellt oder gar ausgeschalten waren. Warum dieser Fehler auftreten konnte, kann nun nicht mehr nachvollzogen werden.

## Führungsverhalten der geschlossenen Regelung mit Entkopplungsfilter

In diesem Kapitel wird das Verhalten der Regelung mit Entkopplungsfilter untersucht. Dazu werden die in Kapitel 2.5 und 2.6 berechneten Regler verwendet. Die Führungsgrößen betragen dabei am Arbeitspunkt w10=27cm und w20=15cm.

### Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 1

- Sprung der Führungsgröße auf w1=30cm am Tank 1

### Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 2

- Sprung der Führungsgröße auf w2=16,2cm am Tank 2

Bei den sprungförmigen Änderungen am Tank 1 und 2 arbeiten die, in der theoretischen Prozessanalyse ermittelten, digitalen Regler wie erwartet. Der Sollwert wird ohne markantes Überschwingen nach ca. 30s erreicht und die jeweils andere Füllhöhe bleibt unverändert. Durch die große Verstärkung ist ein großer Anstieg der Stellgröße zu verzeichnen. Im Vergleich zur Simulation ist die Ausregelzeit 6-mal länger.

## Störverhalten der geschlossenen Regelung mit Entkopplungsfilter

Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten des Systems mit Entkopplungsfilter und Regelung.

### Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z1 an Tank 1

- kleine Störung z1=20% zum Zeitpunkt t=10400s am Tank 1

- wegnehmen der Störung von z1=20% auf z1=0% am Tank 1

### Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z2 an Tank 2

- kleine Störung z2=20% am Tank 2

- wegnehmen der Störung von z2=20% auf z2=0% am Tank 2

### Auswertung des Störverhaltens zi=20%

Kleine Störungen (im Bereich von zi=20%) an Tank 1 und 2 werden von den Reglern sehr gut kompensiert. Der sichtbare Füllstandsabfall an Abbildung 32 ist durch eine versehentlich zu stark eingestellte Störgröße zu begründen.

An den Stellgrößen der jeweiligen Pumpen ist während des Ausregelns der Störgrößen ein entsprechender Anstieg zu verzeichnen. Die Stellgröße von Tank 2 oszilliert, was dadurch zu Begründen ist, dass die Störung direkt vor dem Ausfluss eingreift und somit ständig ausgeglichen werden muss.

### Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z1=50% an Tank 1

- große Störung z1=50% an Tank 1

Große Störungen (im Bereich von zi=50%) führen hingegen zu erheblichen Regelabweichungen. Im ersten Augenblick ist zu sehen wie die Pumpe von Tank 1 mehr Wasser fördert, sodass der Sollwert kurzzeitig erreicht ist. Durch die trägen Elemente der Regelung bzw. des Systems ist ein Zeitversatz zwischen dem Einschwingen von Tank 1 und dem Reagieren des verkoppelten Tanks 2 zu beobachten. Tank 2 wurde in Folge dessen fast vollständig entleert.

## Führungsverhalten der geschlossenen Regelung ohne Entkopplungsfilter

Bei diesem Versuch wird das System mit Regelung ohne Entkopplungsfilter untersucht. Die Führungsgrößen betragen dabei am Arbeitspunkt w10=27cm und w20=15cm.

### Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 1

- Führungssprung w1=30cm am Tank 1 ohne Entkopplungsfilter

### Sprungförmige Änderung der Führungsgröße an Tank 2

- Führungssprung w2=16,2cm am Tank 2 ohne Entkopplungsfilter

Beide Füllhöhen erreichen ohne Entkopplungsfilter ebenfalls schnell ihren Sollwert. Dies lässt den Schluss zu, dass bei kleinen Änderungen der Führungsgröße am Arbeitspunkt der jeweils andere Regler die durch die Verkopplung hervorgerufene Störung ausgleicht. Das prinzipielle Verhalten, sowie die Ausregelzeiten sind dabei im Vergleich zur Simulation identisch.

## Störverhalten der geschlossenen Regelung ohne Entkopplungsfilter

### Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z1 an Tank 1

- große Störung z1=50% am Tank 1 ohne Entkopplungsfilter

### Sprungförmige Änderung der Störungsgröße z2 an Tank 2

- große Störung z2=50% am Tank 2 ohne Entkopplungsfilter

Große Störungen werden durch die Regelung ohne Entkopplungsfilter langsamer ausregelt, aber es treten nicht, wie in Kapitel 3.4.4 auf Abbildung 36 zu sehen ist, solche „Verkopplungseffekte“ auf, dass sich ein Behälter fast vollständig entleert.

# Zusammenfassung

In diesem Praktikumsversuch wurde das Verhalten eines Dreitanksystems untersucht. Dazu wurde für das Mehrgrößensystem zunächst eine theoretische Prozessanalyse erstellt, dabei das Übertragungsverhalten ermittelt und entsprechende Regler für Tank 1 und 2 mit- und ohne Entkopplungsfilter erstellt.

Das durch die theoretische Prozessanalyse ermittelte Übertragungsverhalten des Drei-Tank-Systems konnte im Versuch in Kapitel 3.1 auch weitestgehend praktisch nachgewiesen werden.

In Abschnitt 3.2 wurde festgestellt, dass die Entkopplungsfilter nicht richtig eingestellt oder gar ausgeschalten waren.

Das Führungsverhalten der Regelung mit- und ohne Entkopplungsfilter wurde in Kapitel 3.3 und 3.5 untersucht. Dabei wurde nachgewiesen, dass die errechneten Regler zufrieden stellend arbeiteten und das Verhalten weitestgehend mit der Simulation übereinstimmte.

In Abschnitt 3.4 und 3.6 wurde das Störungsverhalten der Regelung mit- und ohne Entkopplungsfilter untersucht. Dabei ist festzustellen, dass der Grad der Verkopplung des Systems bei der Auswahl der Regelung von entscheidender Bedeutung ist. Durch die große Förderleistung der Pumpen konnten Störungen durch die berechneten Einzelregler auch ohne Entkopplungsfilter entsprechend schnell ausgeregelt werden. Somit ist die Verwendung von Regelungen mit Entkopplungsfiltern für Systeme mit kleinerer Förderleistung besser geeignet.