## Tabelle1
BUS-Adr. |  | Telegr. |  | Byte | Inhalt | Byte | Faktor | Einh. | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit
0 | 1 | 2 | 3 | Adr. |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
? | 3e | 0 | ? | 6 | Raumtemperatur ? | High ?
? | 3e | 0 | ? | 7 | Raumtemperatur | Low ? | 0.1 | °C
0 | 3d | ? | ? | 2 | Betriebsart | -- | -- | -- | [5 empty] | Automatik | Tagbetrieb | Nachbetrieb
0 | 3d | ? | ? | 3 | Raumsteuerung | ? | 0.5
6 | ? | -- | -- | 2 | Jahr |  | (+ 2000) | JJ
6 | ? | -- | -- | 3 | Monat |  |  | MM
6 | ? | -- | -- | 4 | Stunden |  |  | hh
6 | ? | -- | -- | 5 | Tag |  |  | TT
6 | ? | -- | -- | 6 | Minuten |  |  | mm
6 | ? | -- | -- | 7 | Sekunden |  |  | ss
8 | 0 | 18 | 0 | 5 | Kesseltemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 18 | 0 | 6 | Kesseltemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 18 | 0 | 11 |  |  |  |  | Zirkulation | HK WW | HK-Pumpe |  |  | Brenner
8 | 0 | 18 | 0 | 21 | Heizungsdruck | - | 0.1 | bar
8 | 0 | 19 | 0 | 4 | Außentemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 19 | 0 | 5 | Außentemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 2 | Eingestellte Wassertemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 3 | Eingestellte Wassertemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 5 | Wassertemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 6 | Wassertemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 7 | Wassertemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 8 | Wassertemperatur | Low | 0.1 | °C